	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja  Pogotowia Ratunkowego

ul. Kilińskiego 10, 42-200 Częstochowa

Postępowanie nr SPR.ZP.382.2-2013



SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na:

„Zaprojektowanie i budowa infrastruktury elektryczno - logicznej dla urządzeń informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego dla SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie”. 

                                                                                                            Dyrektor
                                                                                              lek. med. Janusz Adamkiewicz
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                                                                                                               ZATWIERDZAM

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

do upływu terminu składania ofert

Częstochowa, sierpień 2013r.

I.  Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego:        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                               Stacja  Pogotowia Ratunkowego

Adres Zamawiającego:          ul. Kilińskiego 10

Kod Miejscowość:                 42-200 Częstochowa

Telefon: 
(34) 378-52-33

Faks: 
(34) 378-52-33

Adres strony internetowej:  http://spr.bip.czestochowa.pl
Adres poczty elektronicznej: 
pogotowie_cz_wa@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania:
7.30 – 15.00

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE

1.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),

2)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650),

3)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795, Dz. U. z 2012 r. poz. 1360).

2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach:

                       Zadanie nr 1:  Zaprojektowanie i budowa infrastruktury elektryczno - logicznej dla urządzeń informatycznych.

      Zadanie nr 2: Dostawa  sprzętu komputerowego.

5. Zamówienie na Zadanie nr 2  zostanie udzielone z zastosowaniem prawa opcji, po cenach określonych w formularzu cenowym  wybranej oferty. Zakres i wielkość zamówienia podstawowego i zamówień objętych prawem opcji przedstawiono w Rozdziale III niniejszej Specyfikacji.

       Zamówienia objęte prawem opcji realizowane będą do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością podaną przez Zamawiającego na otwarciu ofert przeznaczoną na realizację zamówienia, a wartością brutto wynikającą z ceny wybranej oferty.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy  należy rozumieć jako przykładowe – parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów lub urządzeń równoważnych pod względem technicznym. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych należy dołączyć do oferty opis techniczny proponowanych rozwiązań oraz załączyć karty katalogowe.

8. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

III.1 Zadanie nr 1 – Sieć LAN

III.1.1Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 1 obejmuje zaprojektowanie i budowę infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych  ze wskazanymi punktami PEL (Punkt Elektryczno – Logiczny). Sieć logiczna ma być zbudowana z okablowania kategorii 6 (klasa E, skrętka miedziana) z zapewnieniem transferu na poziomie 1Gbps (GigabitEthernet). Sieć elektryczna musi zapewnić obciążenie każdego z gniazd do minimum 500W.

Sugerowane trasy kablowe muszą zostać wykonane z wykorzystaniem koryt kablowych dzielonych, natynkowych, z modułami do instalacji gniazda DATA i RJ-45. Punkt PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) składających się z dwóch gniazd DATA oraz dwóch gniazd RJ-45. Do każdego punktu PEL biegną dwa kable sieci logicznej. Do każdego punktu PEL zostaną dostarczone kable przyłączeniowe. Sugerowane trasy okablowania znajdują się w Załączniku nr 1.

Długość okablowania instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym, a gniazdem przyłączeniowym nie powinna przekraczać 90 m. 

Zastosowane okablowanie to okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej UFTP. W celu podwyższenia skuteczności ekranowania. Wykonawca musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 5-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie łącza (kable instalacyjne, panele , złącza, kable krosowe i przyłączeniowe).

Z uwagi na odległości sugerowanych tras połączeń logicznych nie przekraczające 90 m zakłada 
się umieszczenie wszystkich przełączników w szafie wyposażonej w 2 przełączniki, panele oraz okablowanie w pomieszczeniu (III p.313 schowek - oznaczony w Załączniku nr 1a). 

	A. Szafa
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	W zakresie konstrukcji

	1.1.
	Konstrukcja 19”

	1.2
	Ilość miejsc U : 9

	1.3
	Wysokość max 600 mm

	1.4
	Wysokość użytkowa minimum 395 mm

	1.5
	Szerokość max 700mm

	1.6
	Szerokość użytkowa minimum 490 mm

	1.7
	Głębokość max 495mm

	1.8
	Przeszklone drzwi

	1.9
	Zabezpieczenie drzwi zamkiem

	2.
	W zakresie gwarancji

	2.1
	Gwarancja producenta 24 miesiące


	B. Przełączniki
	Ilość – 2 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań

	1.
	W zakresie konstrukcji

	1.1
	liczba portów 1000BaseT (RJ45): 48szt

	1.2
	Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): 4szt

	1.3
	możliwość zarządzanie przez przeglądarkę WWW, telnet, TFTP, SNMP, Syslog

	1.4
	protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:  ACL bazujący na adresach MAC,  ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, IEEE 802.1x - Network Login,  SSL - Secure Sockets Layer

	2.
	W zakresie obsługiwanych protokołów

	2.1
	IEEE 802.3 - 10BaseT

	2.2
	IEEE 802.3u - 100BaseFX

	2.3
	IEEE 802.3ab - 1000BaseT

	2.4
	IEEE 802.3x - Flow Control

	2.5
	auto MDI/MDI-X

	2.6
	IGMP - Internet Group Management Protocol

	2.7
	IEEE 802.1D - Spanning Tree

	2.8
	IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

	2.9
	IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

	2.10
	IEEE 802.1Q - Virtual LANs

	2.11
	IEEE 802.1p - Priority

	2.12
	DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

	2.13
	ARP - Address Resolution Protocol

	3.
	W zakresie dodatkowych parametrów

	3.1
	rozmiar tablicy adresów MAC min 8000

	3.2
	prędkość magistrali wewnętrznej : min 96 Gb/s

	3.3
	przepustowość: min 71 mpps

	3.4
	bufor pamięci: mim 1024 KB

	3.5
	warstwa przełączania: 2

	3.6
	możliwość instalacji w szafach 19”

	3.7
	możliwość zarządzania

	4.
	W zakresie gwarancji

	4.1
	Gwarancja producenta 24 miesiące


III.1.2 Ze względu na charakter budynku oraz specyfikę prowadzonych prac, Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej  w obiekcie w celu sporządzenia rzetelnej wyceny prac.

III.1.3 Wymagania dotyczące robót:

1) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami ustanowionego przez Zamawiającego  Inspektora nadzoru,

2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wykonanym projektem (zatwierdzonym przez Zamawiającego) oraz wymogami niniejszej Specyfikacji.

3) W przypadku wykonywania robót powodujących zapylenie (np. wiercenie, kucie) Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć miejsce wykonywania robót, tak aby ograniczyć do minimum możliwość osiadania pyłu na urządzeniach.

III.1.4 Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:

1) Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną.

2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności na użyte materiały z 

wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem.

3) Wykonawca zobowiązany jest zabrać zbędne zdemontowane materiały i odpady, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o ich dalszym wykorzystaniu.

III.1.5 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

1) W trakcie prowadzenia prac budynek Zamawiającego będzie funkcjonował w sposób normalny, godziny urzędowania zostały podane w pkt.1 niniejszej SIWZ,

2) Udostępnianie pomieszczeń na potrzeby prowadzonych robót będzie na bieżąco uzgadniane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) Zamawiający nie przewiduje możliwości wyłączenia urządzeń na potrzeby prowadzenia robót. Wyłączenie obecnego systemu może się odbyć jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym,

4) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić budynek do stanu czystości, tak aby praca Zamawiającego odbywała się bez przeszkód, a po zakończeniu prac przywróci do stanu sprzed rozpoczęcia prac (pozostawi bez bruzd po instalacji),

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace będące przedmiotem zamówienia w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni pracy Zamawiającego. W sytuacjach związanych z dużą uciążliwością prac Strony ustalą inny termin ich wykonania.

III.1.6 Możliwość zatrudnienia podwykonawców:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia ( zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

III.1.7 Wymagania dotyczące gwarancji:

1) Wykonawca obejmuje gwarancją całość przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca gwarantuje przez pełen okres gwarancji sprawne i bezawaryjne działanie sieci i zainstalowanych urządzeń.

3) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia, w terminie do 24 godzin.

4) Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą.

5) Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty odbioru bez zastrzeżeń  całości zamówienia. 

6) Jeżeli okresy gwarancji na urządzenia, udzielone przez ich producentów, są dłuższe niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta urządzenia.

7) Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wykonawcę.

8) Wszystkie karty i warunki gwarancji będą przekazywane wraz z protokołem odbioru końcowego.

III.1.8 Wymagany termin wykonania zamówienia: 29.XI. 2013 r.

III.2 Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu komputerowego

	A) Komputer stacjonarny biurowy
	Ilość – 9 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	Dostęp do Internetu, poczty elektronicznej.

	1.2
	Zastosowanie w aplikacjach biurowych, aplikacjach obliczeniowych. Wykorzystanie jako lokalnej bazy danych.

	1.3
	Obsługa oprogramowania mMedica.

	1.4
	Wydajność obliczeniowa: Procesor  z zastosowaniem w stacjonarnych komputerach energooszczędny

	1.5
	Test wydajności PassMark Performance Test na poziomie minimum 4200 punktów PassMark CPU Mark (dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm)

	1.6
	Pamięć operacyjna: 4 GB

	1.7
	Parametry pamięci masowej: min 500 GB x 2

	1.8
	Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna  z dynamicznym przydziałem pamięci, współdziałająca z oferowaną płytą główną zestawu, zastosowanie do aplikacji biurowych.

	1.9
	Wyposażenie multimedialne:

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

	1.10
	Obudowa: typ Tower, wyposażona w min. 3 kieszenie: 2 szt 5,25” wewnętrzna i 1 szt 3,5” wewnętrzna

Dźwiękowy system diagnostyczny, umożliwiający diagnozowanie problemów z działaniem komputera i jego komponentami (przebieg POST, uszkodzenia karty graficznej, uszkodzenia pamięci RAM)

Zasilacz minimum 400W

	1.11
	BIOS:

	1.11.1
	Możliwość konfigurowania i odczytywania informacji bez konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania z nośników. 

	1.11.2
	Wizualizacja wersji BIOS’u, nazwy produktu, ilości pamięci ram, rodzaju procesora, częstotliwości taktowania procesora,

	1.11.3
	 Możliwość konfigurowania bootowania jednostki

	1.11.4
	Możliwość  ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora.

	1.11.5
	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego.

	2.
	W zakresie komunikacji

	2.1
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, głośniki zamontowane w obudowie komputera

	3.
	W zakresie oprogramowania

	3.1
	System operacyjny:

	3.1.1
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

	3.1.2
	Możliwość uruchamiania oprogramowania mMEDICA Asseco (specyfikacja producenta dostępna pod adresem http://www.mmedica.asseco.pl/)  

	3.1.3
	Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych;

	3.1.4
	Obsługa co najmniej 4GB pamięci RAM;

	3.1.5
	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

	3.1.6
	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu

	3.1.7
	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)

	3.1.8
	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

	3.1.9
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

	3.1.10
	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

	3.1.11
	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

	3.1.12
	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

	3.1.12
	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

	3.1.13
	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

	3.1.14
	- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

	3.1.15
	 Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

	3.1.16
	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

	3.1.17
	Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

	3.1.18
	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.dla. słabowidzących); 

	3.1.19
	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

	3.1.20
	Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

	3.1.21
	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

	3.1.22
	Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

	3.1.23
	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

	3.1.24
	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 

	3.1.25
	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

	3.1.26
	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

	3.1.27
	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

	3.1.28

	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

	3.1.29

	Możliwość przywracania plików systemowych; 

	  3.1.30
	 System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

	3.1.31
	 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)

	3.2
	Oprogramowanie biurowe:

	3.2.1
	- Edytor tekstu umożliwiający edytowanie, tworzenie i zapisywanie plików w standardach (*.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.mht, *.mthml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.wps,)

	3.2.2
	- Arkusz kalkulacyjny z możliwością edytowania, tworzenia i zapisywania plików w standardach (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.xltm, *.xlt, *.txt, *.csv, *.prn, *.txt, *.csv, *.dif, *.slk, *.xlam, *.xla)

	3.3
	Oprogramowanie antywirusowe:

	3.3.1
	 ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym podczas pracy systemu

	3.3.2
	 ochrona przed oprogramowaniem typu spyware

	3.3.3
	 wyszukiwanie i eliminowanie złośliwego oprogramowania 

	3.3.4
	 możliwość skanowania wybranych nośników danych w poszukiwaniu wirusów

	3.3.5
	 ochrona poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem, skanowanie poczty email

	3.3.6
	 możliwość bezpłatnego pobierania aktualizacji oprogramowania ze strony producenta w okresie trwania licencji 

	3.3.7
	możliwość bezpłatnego pobierania najnowszych definicji wirusów ze strony producenta oprogramowania w okresie trwania licencji

	3.3.8
	 licencja oprogramowania ważna minimum 1 rok od momentu zakupu  

	4.
	W zakresie zasilania

	4.1
	Przystosowany do pracy w sieci elektrycznej 230V/50 Hz

	4.2
	W zakresie poboru energii musi posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty

	5.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych

	5.1
	Wsparcie techniczne producenta:

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu.

	6.
	W zakresie innych cech

	6.1
	Komputery muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne

	6.2
	Muszą być tego samego modelu i pochodzić od tego samego producenta

	6.3*
	Muszą posiadać deklaracje zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga, aby komputery były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji

	6.4*
	Muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera

	6.5
	Muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę 

	6.6
	Każdy komputer musi posiadać klawiaturę USB w układzie polskim programisty

	6.7
	Każdy komputer musi posiadać myszkę komputerową wykonana w technologii optycznej z 2 przyciskami oraz rolką przewijania (scroll) i interfejsem USB

	6.8
	Każdy komputer musi posiadać nagrywarkę DVD+/_RW

	6.9
	Do każdego komputera musi być dołączony nośnik ze sterownikami

	6.10
	Obsługa do 16 GB pamięci operacyjnej

	6.11
	Komputery musza posiadać gniazda rozszerzeń min.: 1xPCI-Ekspressx16, 2xPCI-Ekspressx1, 1xPCI, 2 złącza DIMM, 4 złącza SATA

	6.12
	Komputery muszą posiadać wbudowane porty: 1xD-Sub, 1xDVI-D, min. 8xUSB w tym co najmniej 4xUSB 3.0 (dopuszcza się złącze wewnętrzne), 1xPS/2, 1xRJ45, 1xLPT, 1xCOM, gniazdo  audio, port równoległy i port szeregowy (dopuszcza się złącza wewnętrzne na płycie).Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek itp.

	6.13*
	ISO 9001:2000, ISO 14001;2004

	6.14
	Każdy komputer musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim

	6.15
	Komputery muszą posiadać zainstalowane oprogramowanie w momencie dostawy, muszą być zainstalowane i uruchomione w stanowisku pracy 

	6.16
	Dostarczone komputery muszą być przetestowane w danym środowisku pracy oraz sprawdzona zostanie prawidłowość pracy w infrastrukturze elektryczno-logicznej  dla urządzeń informatycznych po jej wykonaniu. 

	7.
	W zakresie gwarancji

	7.1
	Gwarancja producenta 36 miesięcy od daty dostawy w miejscu instalacji komputera

	7.2*
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta zgodnie z wymogami  normy ISO 9001 - wymagane oświadczenie wykonawcy ( należy dołączyć do oferty) .

	7.3
	Usuniecie awarii- następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia ( przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00

	7.4*
	W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku


	B) Komputer stacjonarny - księgowość
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	Dostęp do Internetu, poczty elektronicznej.

	1.2
	Zastosowanie w aplikacjach biurowych, aplikacjach obliczeniowych. Wykorzystanie jako lokalnej bazy danych.

	1.3
	Obsługa oprogramowania mMedica.

	1.4
	Wydajność obliczeniowa: Procesor  z zastosowaniem w stacjonarnych komputerach energooszczędny

	1.5
	Test wydajności PassMark Performance Test na poziomie minimum 4200 punktów PassMark CPU Mark (dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm)

	1.6
	Pamięć operacyjna: 4 GB

	1.7
	Parametry pamięci masowej: min 500 GB x 2

	1.8
	Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna  z dynamicznym przydziałem pamięci, współdziałająca z oferowaną płytą główną zestawu, zastosowanie do aplikacji biurowych.

	1.9
	Wyposażenie multimedialne:

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

	1.10
	Obudowa: typ Tower, wyposażona w min. 3 kieszenie: 2 szt 5,25” wewnętrzna i 1 szt 3,5” wewnętrzna

Dźwiękowy system diagnostyczny, umożliwiający diagnozowanie problemów z działaniem komputera i jego komponentami (przebieg POST, uszkodzenia karty graficznej, uszkodzenia pamięci RAM)

Zasilacz minimum 400W

	1.11
	BIOS:

	1.11.1
	Możliwość konfigurowania i odczytywania informacji bez konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania z nośników. 

	1.11.2
	Wizualizacja wersji BIOS’u, nazwy produktu, ilości pamięci ram, rodzaju procesora, częstotliwości taktowania procesora,

	1.11.3
	 Możliwość konfigurowania bootowania jednostki

	1.11.4
	Możliwość  ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora.

	1.11.5
	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego.

	2.
	W zakresie komunikacji

	2.1
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną

	3.
	W zakresie oprogramowania

	3.1
	System operacyjny:

	3.1.1
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

	3.1.2
	Możliwość uruchamiania oprogramowania mMEDICA Asseco (specyfikacja producenta dostępna pod adresem http://www.mmedica.asseco.pl/)  

	3.1.3
	Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych;

	3.1.4
	Obsługa co najmniej 4GB pamięci RAM;

	3.1.5
	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

	3.1.6
	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu

	3.1.7
	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)

	3.1.8
	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

	3.1.9
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

	3.1.10
	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

	3.1.11
	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

	3.1.12
	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

	3.1.12
	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

	3.1.13
	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

	3.1.14
	- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 

	3.1.15
	 Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

	3.1.16
	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

	3.1.17
	Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

	3.1.18
	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. dla słabowidzących); 

	3.1.19
	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

	3.1.20
	Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

	3.1.21
	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

	3.1.22
	Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

	3.1.23
	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

	3.1.24
	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 

	3.1.25
	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

	3.1.26
	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

	3.1.27
	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

	3.1.28

	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

	3.1.29
3.1.31
	Możliwość przywracania plików systemowych; 

	3.1.30
	 System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

	3.1.31
	 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np.. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

	3.1.32
	Możliwość uruchomienia oprogramowania „KADRY”, „PŁACE” (prod. oprogramowania http://www.hex.pl/), Płatnik ZUS, Info Medica Finanse i Księgowość z Rachunkiem Kosztów

	3.2
	Oprogramowanie biurowe:

	3.2.1
	- Edytor tekstu umożliwiający edytowanie, tworzenie i zapisywanie plików w standardach (*.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.mht, *.mthml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.wps,)

	3.2.2
	- Arkusz kalkulacyjny z możliwością edytowania, tworzenia i zapisywania plików w standardach (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.xltm, *.xlt, *.txt, *.csv, *.prn, *.txt, *.csv, *.dif, *.slk, *.xlam, *.xla)

	3.3
	Oprogramowanie antywirusowe:

	3.3.1
	 ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym podczas pracy systemu

	3.3.2
	 ochrona przed oprogramowaniem typu spyware

	3.3.3
	 wyszukiwanie i eliminowanie złośliwego oprogramowania 

	3.3.4
	 możliwość skanowania wybranych nośników danych w poszukiwaniu wirusów

	3.3.5
	 ochrona poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem, skanowanie poczty email

	3.3.6
	 możliwość bezpłatnego pobierania aktualizacji oprogramowania ze strony producenta w okresie trwania licencji 

	3.3.7
	- możliwość bezpłatnego pobierania najnowszych definicji wirusów ze strony producenta oprogramowania w okresie trwania licencji

	3.3.8
	- licencja oprogramowania ważna minimum 1 rok od momentu zakupu  

	4.
	W zakresie zasilania

	4.1
	Przystosowany do pracy w sieci elektrycznej 230V/50 Hz

	4.2
	W zakresie poboru energii musi posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty

	5.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych

	5.1
	Wsparcie techniczne producenta:

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu.

	6.
	W zakresie innych cech

	6.1
	Komputery muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne

	6.2
	Muszą być tego samego modelu i pochodzić od tego samego producenta

	6.3*
	Muszą posiadać deklaracje zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga, aby komputery były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji

	6.4*
	Muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera

	6.5
	Muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę 

	6.6
	Każdy komputer musi posiadać klawiaturę USB w układzie polskim programisty

	6.7
	Każdy komputer musi posiadać myszkę komputerową wykonana w technologii optycznej z 2 przyciskami oraz rolką przewijania (scroll) i interfejsem USB

	6.8
	Każdy komputer musi posiadać nagrywarkę DVD+/_RW

	6.9
	Do każdego komputera musi być dołączony nośnik ze sterownikami

	6.10
	Obsługa do 16 GB pamięci operacyjnej

	6.11
	Komputery musza posiadać gniazda rozszerzeń min.: 1xPCI-Ekspressx16, 2xPCI-Ekspressx1, 1xPCI, 2 złącza DIMM, 4 złącza SATA

	6.12
	Komputery muszą posiadać wbudowane porty: 1xD-Sub, 1xDVI-D, min. 8xUSB w tym co najmniej 4xUSB 3.0 (dopuszcza się złącze wewnętrzne), 1xPS/2, 1xRJ45, 1xLPT, 1xCOM,gniazdo  audio, port równoległy i port szeregowy (dopuszcza się złącza wewnętrzne na płycie).Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek itp.

	6.13*
	ISO 9001:2000, ISO 14001;2004

	6.14
	Każdy komputer musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim

	6.15
	Dostawa, zainstalowanie i przeniesienie danych ze starego komputera w miejscu instalacji

	6.16
	Komputery muszą posiadać zainstalowane oprogramowanie w momencie dostawy, muszą być zainstalowane i uruchomione w stanowisku pracy 

	6.17
	Dostarczone komputery muszą być przetestowane w danym środowisku pracy oraz sprawdzona zostanie prawidłowość pracy w infrastrukturze elektryczno-logicznej  dla urządzeń informatycznych po jej wykonaniu. 

	7.
	W zakresie gwarancji


	7.1
	Gwarancja producenta 36 miesięcy od daty dostawy w miejscu instalacji komputera

	7.2*
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta zgodnie z wymogami  normy ISO 9001 - wymagane oświadczenie wykonawcy ( należy dołączyć do oferty) .

	7.3
	Usuniecie awarii- następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia ( przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00

	7.4*
	W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku


	C) Komputer przenośny - Laptop
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	Typ: Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD WLED (1366x768) matryca matowa AG

	1.2
	Zastosowanie: Dostęp do Internetu, poczty elektronicznej.

Zastosowanie w aplikacjach biurowych, aplikacjach obliczeniowych. Wykorzystanie jako lokalnej bazy danych. Obsługa oprogramowania mMedica.

	1.3
	Procesor: Test wydajności PassMark Performance Test na poziomie minimum 2615 punktów Passmark CPU Mark (dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm)

	1.4
	Pamięć operacyjna RAM: min. 4GB (1x4096MB)

	1.5
	Parametry pamięci masowej:  min. 320GB

	1.6
	Zintegrowana karta graficzna  z dynamicznym przydziałem pamięci, współdziałająca z oferowaną płytą główną zestawu, zastosowanie do aplikacji biurowych.

	1.7
	Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną , wbudowany czytnik kart multimedialnych

	1.8
	BIOS:

	1.8.1
	Możliwość konfigurowania i odczytywania informacji bez konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania z nośników. 

	1.8.2
	Wizualizacja wersji BIOS’u, nazwy produktu, ilości pamięci ram, rodzaju procesora, częstotliwości taktowania procesora, numerze seryjnym,

	1.8.3
	Możliwość konfigurowania bootowania jednostki

	1.8.4
	Możliwość  ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora

	1.8.5
	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego.

	1.9
	System operacyjny: 

	1.9.1
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

	1.9.2
	Możliwość uruchamiania oprogramowania mMEDICA Asseco (specyfikacja producenta dostępna pod adresem http://www.mmedica.asseco.pl/)  

	1.9.3
	Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych;

	1.9.4
	Obsługa co najmniej 4GB pamięci RAM;

	1.9.5
	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

	1.9.6
	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

	1.9.7
	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)

	1.9.8
	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

	1.9.9
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

	1.9.10
	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

	1.9.11
	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

	1.9.12
	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

	1.9.13
	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

	1.9.14
	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

	1.9.15
	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

	1.9.16
	Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

	1.9.17
	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

	1.9.18
	Wbudowany system pomocy w języku polskim;

	1.9.19
	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);

	1.9.20
	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

	1.9.21
	Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

	1.9.22
	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

	1.9.23
	Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

	1.9.24
	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

	1.9.25
	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

	1.9.26
	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

	1.9.27
	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

	1.9.28
	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

	1.9.29
	Możliwość przywracania plików systemowych;

	1.9.30
	System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

	1.9.31
	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

	1.9.32
	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

	2.
	W zakresie komunikacji

	2.1
	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną,          

	2.2
	Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express,

	3.
	W zakresie oprogramowania

	3.1
	Oprogramowanie biurowe:

	3.1.1
	Edytor tekstu umożliwiający edytowanie, tworzenie i zapisywanie plików w standardach (*.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.mht, *.mthml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.wps,)

	3.1.2
	Arkusz kalkulacyjny z możliwością edytowania, tworzenia i zapisywania plików w standardach (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.xltm, *.xlt, *.txt, *.csv, *.prn, *.txt, *.csv, *.dif, *.slk, *.xlam, *.xla)

	3.2
	Oprogramowanie antywirusowe:

	3.2.1
	ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym podczas pracy systemu

	3.2.2
	ochrona przed oprogramowaniem typu spyware

	3.2.3
	wyszukiwanie i eliminowanie złośliwego oprogramowania

	3.2.4
	możliwość skanowania wybranych nośników danych w poszukiwaniu wirusów

	3.2.5
	ochrona poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem, skanowanie poczty email

- możliwość bezpłatnego pobierania aktualizacji oprogramowania ze strony producenta w okresie trwania licencji

	3.2.6
	możliwość bezpłatnego pobierania najnowszych definicji wirusów ze strony producenta oprogramowania w okresie trwania licencji

	3.2.7
	licencja oprogramowania ważna minimum 1 rok od momentu zakupu  

	4.
	W zakresie baterii i zasilania

	4.1
	6-cell, 48WHr, Li-Ion,

	4.2
	Czas pracy na baterii min 4 godzin

	4.3
	Zasilacz umożliwiający ładowanie akumulatorów min. 65W oraz pracę bez akumulatorów w sieci o mocy 230V/50Hz 

	5.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych

	5.1
	Wsparcie techniczne producenta:

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta

	6.
	W zakresie innych cech

	6.1
	Komputer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż 6 m-cy od momentu wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne

	6.2
	Komputer musi mieć wbudowane porty i złącza: wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, min. 4x USB  3.0, VGA, ExpressCard 34mm

	6.3
	czytnik kart multimedialnych 

	6.4
	kamera min. HD 720P z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy, 

	6.5
	Touchpad ze strefą przewijania w pionie i w poziomie,  

	6.6
	Wbudowany czytnik linii papilarnych

	6.7
	Klawiatura odporna na zachlapanie

	6.8
	Możliwość zabezpieczenia linką 

	6.9
	Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

	6.10
	Napęd optyczny DVD +/- RW

	6.11
	Dołączony nośnik ze sterownikami.

	6.12
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela

	6.13*
	Deklaracja zgodności CE na oferowany model

	6.14
	Zaświadczenie/certyfikat potwierdzający, że komputer spełnia wymagania normy ENERGY STAR w wersji co najmniej 5.0 lub wydruk ze strony potwierdzający, że model komputera znajduje się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency i jest uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji co najmniej 5.0.

	6.15
	Waga max 3,5 kg z baterią 6-cell

	6.16
	Musi posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę

	6.17
	Musi posiadać dodatkową myszkę komputerową  wykonana w technologii optycznej z 2 przyciskami oraz rolką przewijania (scroll) i interfejsem USB wraz z podkładką

	6.18
	Musi być wyposażony w torbę , odpowiednią do modelu z paskiem na ramię

	6.19
	Musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim.

	6.20
	Komputer musi posiadać zainstalowane oprogramowanie w momencie dostawy, musi być zainstalowany i uruchomiony na  stanowisku pracy 

	6.21
	Dostarczony laptop musi być przetestowany w danym środowisku pracy oraz sprawdzona zostanie prawidłowość pracy w infrastrukturze elektryczno-logicznej  dla urządzeń informatycznych po jej wykonaniu. 

	7.
	W zakresie gwarancji

	7.1
	36-miesięczna gwarancja producenta.

	7.2
	Wsparcie techniczne producenta:

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu.

	7.3*
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta zgodnie z wymogami  normy ISO 9001 - wymagane oświadczenie wykonawcy ( należy dołączyć do oferty) .

	7.4
	Usuniecie awarii- następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia ( przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00

	7.5*
	W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku


	D) Monitor
	Ilość – 7 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	Ekran  23 cale

	1.2
	Jasność minimum 250 cd/m²

	1.3
	kontrast 1000:1

	2.
	W zakresie zasilania

	2.1
	Przystosowany do pracy w sieci elektrycznej 230V/50 Hz

	2.2*
	W zakresie poboru energii musi posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty BSMI,CE Mark, ETL, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, WEEE

	2.3
	Pobór mocy max 30W

	3.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych

	3.1*
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta zgodnie z wymogami  normy ISO 9001 - wymagane oświadczenie ( należy dołączyć do oferty) .

	4.
	W zakresie gwarancji

	4.1
	Gwarancja producenta 36 miesiące

	4.2
	Monitory muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne


	E) Zasilacz awaryjny UPS
	Ilość – 10 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	moc minimum 500VA

	1.2
	minimalny czas podtrzymania przy 80% obciążeniu minimum 7min.

	1.3
	interfejs komunikacyjny USB

	1.4
	przewód USB umożliwiający połączenie zasilacza z jednostką centralną

	1.5
	dołączone oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza

	1.6
	napięcie wejściowe 230 V

	1.7
	moc na wyjściu minimum 300W

	1.8
	napięcie wyjściowe 230 V +/- 10%

	1.9
	ochrona przepięciowa wejścia

	1.10
	ochrona przepięciowa wyjścia

	1.11
	filtr przeciwzakłóceniowy

	1.12
	zabezpieczenie na wejściu bezpiecznikiem

	1.13
	gniazda wyjściowe typu IEC320

	1.14
	ilość gniazd wyjściowych minimum 2

	2.
	W zakresie gwarancji

	2.1
	Gwarancja producenta min. 24 miesiące


	F) Listwa zasilająca - przeciwprzepięciowa
	Ilość – 10 sztuk 

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	Liczba gniazd minimum 5

	1.2
	długość przewodu zasilającego 3m

	1.3
	Polskie gniazda typu E

	1.4
	Zabezpieczenie bezpiecznikiem

	1.5
	Podświetlany wyłącznik informujący o stanie zasilania

	1.6
	Rodzaj wtyku : PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem )

	1.7
	Napięcie nominalne 230V

	2.
	W zakresie gwarancji

	2.1
	Gwarancja producenta 24 miesiące


	G) Drukarka laserowa
	Ilość – 3 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie ogólnym

	1.1
	Technologia druku laserowa monochromatyczna lub równoważna

	1.2
	Prędkość wydruku w trybie normalnym dla papieru A4 co najmniej 18. stron/minutę

	1.3
	Wbudowana pamięć RAM o wielkości co najmniej 8.MB

	1.4
	Rozdzielczość w pionie (mono) 600  dpi lub zbliżona co do jakości

	1.5
	Rozdzielczość w poziomie (mono) 600dpi lub zbliżona co do jakości

	1.6
	 Wydajność nie mniejsza niż 5000 str./miesiąc

	1.7
	Maksymalny rozmiar nośnika: A4

	1.8
	Maksymalna szybkość druku (mono) min. 18 str./min.

	1.9
	Czas wydruku pierwszej strony  max 9s

	1.10
	Pojemność podajników papieru 150 szt.

	2.
	W zakresie wejść/wyjść

	2.1
	Wbudowany interfejs USB 2.0

	3.
	W zakresie materiałów drukujących

	3.1
	Toner startowy czarny min. 700 stron

	4.
	W zakresie oprogramowania

	4.1
	Oprogramowanie i sterowniki na CD

	4.2
	Instrukcja instalacji

	4.3
	Zainstalowana pamięć minimum 2 MB

	5.
	W zakresie zasilania

	5.1
	Drukarka musi być przystosowana do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz

	5.2
	Drukarka musi posiadać włącznik sieciowy umożliwiający jej włączenie/wyłączenie z sieci elektrycznej

	5.3*
	W zakresie poboru energii oferowany model drukarki musi spełniać wymagania standardu Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszcza się standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem.

	5.4
	Każda drukarka musi posiadać komplet przewodów

	5.5
	Kabel zasilający i USB

	6.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych

	6.1
	Wymagane jest dostarczenie do każdej drukarki dokumentu (karta gwarancyjna) potwierdzającego ważność gwarancji oraz okres, na jaki została ona udzielona, a także wskazania autoryzowanych punktów serwisowych.

	7.
	W zakresie innych cech

	7.1
	Drukarki muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne

	7.2
	Wszystkie drukarki muszą pochodzić od jednego producenta i być tego samego modelu

	7.3*
	Drukarki muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga aby drukarki były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji

	7.4
	Każda drukarka musi posiadać instrukcję obsługi w j. polskim w formie papierowej.

	7.5
	Teoretyczny koszt wydruku 1 strony ,obejmujący tylko toner (poniżej 5 gr strona A4 w czerni)

	8.
	W zakresie gwarancji

	8.1
	Każda drukarka musi być objęta  co najmniej  12 miesięcznym okresem gwarancji


	H) Urządzenie wielofunkcyjne
	Ilość – 4 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub kofiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	Technologia druku laserowa monochromatyczna lub równoważna

	1.2
	Prędkość wydruku dla papieru A4 co najmniej 18. stron/minutę

	1.3
	Maksymlny rozmiar nośnika: A4

	1.4
	Rozdzielczość w pionie (mono)  i poziomie  w 600  dpi lub zbliżona co do jakości

	1.5
	Wydajność min. 8000 str./miesiąc

	1.6
	Pojemność podajników papieru 100 szt.

	1.7
	Zainstalowana pamięć minimum 8 MB

	1.8
	Interfejs USB 2.0

	1.9
	Typ skanera : płaski

	1.10
	Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: JPG, Tif, PDF, Bmp

	1.11
	Rozdzielczość optyczna skanera min. 1200 dpi

	1.12
	Format skanowania A4

	1.13
	Rozdzielczość kopii min. 600x400

	2.
	W zakresie komunikacji

	2.1
	Funkcja kopiowania dokumentów bez użycia komputera

	3.
	W zakresie oprogramowania

	3.1
	Oprogramowanie i sterowniki na CD

	3.2
	Instrukcja instalacji

	4.
	W zakresie zasilania

	4.1
	Kabel zasilający i USB

	5.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych

	5.1
	Wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta i być tego samego modelu

	5.2*
	Urządzenia musza posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga aby urządzenia były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji

	6.
	W zakresie innych cech

	6.1
	Toner startowy czarny min. 700 stron

	6.2
	Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne

	6.3
	Teoretyczny koszt wydruku 1 strony ,obejmujący tylko toner (poniżej 12 gr strona A4 w czerni)

	7.
	W zakresie gwarancji

	7.1
	 Okres gwarancji co najmniej  12 miesięczny 


	i) Czytnik kart elektronicznych
	Ilość – 3 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	komunikacja z komputerem po USB 2.0; 

	1.2
	częstotliwość do 8 MHz (PPS, parametr Dl); 

	1.3
	obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB;

	1.4
	wsparcie dla protokołów T=0, T=1; 

	2.
	W zakresie gwarancji

	2.1
	Gwarancja minimum 12 miesięcy


III.2.1 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie podstawowe i zamówienia objęte prawem opcji zawierają urządzenia wyszczególnione w pkt. III.2 i dotyczą dostawy nowych urządzeń posiadających wymagane cechy.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem.

3. Wykonawca zainstaluje i przeniesie dane ze starego komputera (księgowość) w miejscu instalacji do dostarczonego komputera oraz uruchomi programy.

4. Komputery zamawiane z systemem operacyjnym muszą być dostarczone z zainstalowanym systemem operacyjnym, a numer licencji przypisany do danego komputera musi zostać umieszczony na jego obudowie. Niezależnie od powyższego wszystkie oferowane komputery muszą być sprawdzone wg procedur testowych i jakościowych obowiązujących u Wykonawcy.

5. Zamawiający będzie badał zgodność wymaganych cech oferowanych sprzętu wyłącznie w zakresie tych, które zostały ujęte w specyfikacji technicznej SIWZ. 

6. Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje techniczne udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne/ adres strony www producenta lub dystrybutora zawierającej opis produktu.

Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane cechy wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia – pkt.III.2.A ) do I).
7. Oferowany sprzęt  musi być objęty minimalnym okresem gwarancyjnym zgodnym z przedmiotem zamówieni w ramach którego:

· czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 24 godziny licząc w dni robocze (za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty i godziny zgłoszenia usterki.

· czas usuwania awarii nie może być dłuższy niż 72 godziny licząc w dni robocze od daty i godziny przystąpienia do  usuwania usterki.

Niezależnie od wymogów gwarancyjnych moduły pamięci RAM zastosowane w oferowanych komputerach powinny posiadać wieczystą gwarancję, a pamięci flasch min. 5 lat.

8. W przypadku urządzeń objętych przez producenta okresem gwarancyjnym dłuższym niż oferowany przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do:

· dostarczenia kopii dokumentów, potwierdzających za zgodność z oryginałem niezbędnych do realizacji napraw gwarancyjnych w autoryzowanych serwisach producentów – kopie te należy dołączyć do kart gwarancyjnych Wykonawcy,

· dostarczenia Zamawiającemu oryginałów tych dokumentów po okresie gwarancyjnym udzielonym przez Wykonawcę.

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał punkt serwisowy na terenie województwa śląskiego, a w przypadku jego braku, stosowną umowę z punktem serwisowym z ww. województwa. Zobowiązanie w tej sprawie należy podpisać na załączniku nr 5 do SIWZ.

10. Oferowane urządzenia  muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2004r. Nr 204, poz.2087 ze zm.)

11. Wszystkie dostarczone w zamówieniach podstawowym i objętych prawem opcji urządzenia muszą być oznakowane w widocznym miejscu naklejką zawierającą : nr umowy/zamówienia, telefon i adres e-mail serwisu gwarancyjnego, godziny urzędowania serwisu oraz datę wygaśnięcia gwarancji.

12.Wykaz sprzętu zamówienia podstawowego i objętego prawem opcji:

Wykaz sprzętu oraz liczba zamawianych sztuk 

w zamówieniu podstawowym i zamówieniach objętych prawem opcji

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Oznaczenie w SIWZ
	Ilość w zamówieniu podstawowym (szt.)
	Opcja dodatkowych maksymalnych zakupów (szt.)

	1
	Komputer biurowy
	III.2.A
	9
	3

	2
	Komputer biurowy- księgowość
	III.2.B
	1
	1

	3
	Laptop 
	III.2.C
	1
	-

	4
	Monitor
	III.2.D
	7
	3

	5
	Zasilacz awaryjny UPS
	III.2.E
	10
	-

	6
	Listwa zasilająca przeciprzepięciowa
	III.2.F
	10
	-

	7
	Drukarka laserowa
	III.2.G
	3
	2

	8
	Urządzenie wielofunkcyjne
	III.2.H
	4
	                -

	9
	Czytnik kart elektronicznych
	III.2.I
	3
	                 -

	11
	Oprogramowanie antywirusowe
	III.2.A – 2.G
	11
	                4


13.Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.
14.Koszt wydruku jednej strony

Koszt wydruku 1 strony obliczony z wykorzystaniem najbardziej ekonomicznego wkładu oryginalnego dostępnego w ofercie dla zaoferowanego modelu urządzenia wg wzoru:

a) dla drukarki wykorzystującej zintegrowany bęben i toner:

                                       1 strona A4 = cena brutto wkładu : wydajność wkładu

b) dla drukarki wykorzystującej toner i bęben stały:

     1 strona A4 = (cena brutto wkładu : wydajność wkładu ) + (cena bębna : wydajność bębna)

 Cena brutto wkładu to średnia cena z 5 najniższych ofert dostępnych w porównywarkach cen ceneo.pl lub skapiec.pl uzyskana  w okresie do 7 dni przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty.

Wydajność wkładu jest to deklarowana przez producenta maksymalna ilość stron, które można wydrukować z jednego wkładu przy pokryciu 5%. Wydajność bębna jest to deklarowana przez producenta maksymalna ilość stron, którą można wydrukować na jednym bębnie.

Cena brutto bębna to średnia cena z 5 najniższych ofert dostępnych w porównywarkach cen ceneo.pl lub skapiec.pl uzyskana  w okresie do 7 dni przed terminem wyznaczonym na złożenie oferty.

Oszacowanie kosztów wydruku jednej strony należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 18  do SIWZ, wliczając koszt wszystkich elementów eksploatacyjnych.

Oszacowanie kosztów wydruku jednej strony dotyczy urządzeń wyszczególnionych w tym załączniku.

 III.3 Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

2.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do reklamacji i gwarancji zawarto w projektcie umowy, która stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji (odpowiednio Załącznik nr 11 i 12 do SIWZ).

8. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.

IV. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

                  30213300-8 Komputer biurowy 

                  30213100-6 Komputery przenośne

                  30232110-8 Drukarki laserowe

             30231300-0 Monitor ekranowy

            30237280-5 Akcesoria zasilające

            30216200-8 Czytniki kart magnetycznych 

            48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego

            48000000-0 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

            71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
                   45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

                 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

W zakresie Zadania nr 1 : 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli udokumentują ( poprzez złożenie oświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności związanej z  przedmiotem niniejszego zamówienia - wymagane uprawnienia:

a) do kierowania robotami elektrycznymi 

b) zaświadczenie kwalifikacyjne „ED” do 1 kW

c) oświadczenie o przynależności do właściwej izby.

W zakresie zadania nr 2 :

 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia  nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

2)
 posiadania wiedzy i doświadczenia,

W zakresie Zadania nr 1 : 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadającej swoim rodzajem oraz wartością robót  stanowiącym przedmiot zamówienia (wg załącznika nr 9 do SIWZ) – o wartości 25.000 zł brutto.

 W zakresie zadania nr 2 : 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli udokumentują to poprzez wykazanie realizacji jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem oraz wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (wg załącznika nr 10 do SIWZ)o wartości 35.000 zł brutto.

3)
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

W zakresie Zadania nr 1 : 

Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie projektowania i instalacji. 

W zakresie zadania nr 2 : 

Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji, serwisowania i napraw.

4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu weryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)
jest niezgodną z ustawą.

2)
jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)
zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3.

8)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty metodą warunku granicznego „spełnia” / „nie spełnia” odrębnie dla każdego zadania.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę- Załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.- Załącznik nr 6 do SIWZ.

3) Projekt w zakresie Zadania nr 1.

4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych – Załącznik nr 8 do SIWZ.

5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.   24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik nr 7 do SIWZ.

6) Oferowane warunki gwarancyjne i serwisowe (dot. wybranego zadania)-Załącznik nr 13 i 14 do SIWZ.

6) Projekt umowy- parafowany przez Wykonawcę (dot. wybranego zadania)- Załącznik nr 11, 12 do SIWZ.

7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

8) Formularze cenowe –(wypełnione i podpisane przez Wykonawcę) – Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ

9) Formularz techniczny – Załącznik nr 3 do SIWZ.

10) Wykaz punktów serwisowych – Załącznik nr 16 do SIWZ.

11)  Formularz oszacowania wydruku 1 strony – Załącznik nr 17 do SIWZ .

12) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 18.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp- zał.nr 7 do siwz.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę  i doświadczenie  należy złożyć następujące dokumenty:

1)  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania     

      ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  

      wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
      określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
      wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

      Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych    

      przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

      W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej,    

     dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki   

     budowlanej i prawidłowo ukończone, w zakresie Zadania nr 1 – Załącznik nr 9 do SIWZ.

2)Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, w zakresie Zadania nr 2 – Załącznik nr 10 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć  następujące dokumenty:

1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w szczególności za odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania  tymi osobami z wykorzystaniem Załącznika nr 18  (dotyczy Zadania nr 1)

2) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wymienione w wykazie , o którym mowa powyżej, posiadają wymagane uprawnienia – w rozumieniu ustawy  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.( t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 5, poz.42 ze zm.). 

5. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w    pkt 1.2), 1.4), 1.5), pkt. 2.1), 2.2)
   dla każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)  opisy - do opisów produktów należy dołączyć oświadczenie poświadczające ich autentyczność.

 2) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inny dokument potwierdzający stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości- zgodnie z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia pkt. III SIWZ.

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich - lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo inny dokument potwierdzający stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości - zgodnie z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia pkt. III SIWZ.

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 7.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w  pkt 1.2), 1.5), pkt. 2.1), 2.2) dotyczących każdego z tych podmiotów.

7) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 polega na zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1)
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do Zamawiającego należy kierować na:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Stacja  Pogotowia Ratunkowego

ul. Kilińskiego 10

42-200 Częstochowa

                                                              Sekretariat (III p.)

2)
Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres  poczty elektronicznej. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą faksu na : (34) 378-52-33

3)
W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1)
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

stanowisko
            specjalista d.s. zamówień publicznych

imię i nazwisko 
Mieczysław Chwastowski


       faks. 

            (34) 378-52-33 
w godzinach pracy Zamawiającego

2)
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

imię i nazwisko
Agata Figurna



faks 

           (34) 378-52-33 


w godzinach pracy Zamawiającego

3. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1)
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2)
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)
Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji bez rozpoznania.

4)
Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej:  wskazanej w pkt. I Specyfikacji.

5)
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)
 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

4. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2)
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej – wskazanej w pkt. I Specyfikacji. 

3)
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6)
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

4.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji.

6)
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)
Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5)
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6)
Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu" pkt. 6 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)
Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

2)
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej Specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

„Oferta – „(wpisać Numer zadania)"

nie otwierać przed 2013-09-09,  godz. 10.30"

3)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

1)
Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2)
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

a.
spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

b.
spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

3)
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia​damiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4)
Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawia​damiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

5)
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6)
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7)
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między Wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2013-09-09  do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Sekretariat (III p.)

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-09-09, o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego

Sala Konferencyjna (III p.)

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

5.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym”  stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego" 

6.W przypadku, gdy cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie  Zamawiający uzna, iż prawidłową jest cena podana liczbą.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.
oferta, spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją,

1.2.
oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:
         1) cena brutto oferty – 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej: 

P = (C min / C b ) x 100 x 100% 

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto oferty.

 Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę brutto: 

C min - cena najniższa spośród ocenianych ofert 

C b - cena badanej oferty 

100 – stały współczynnik 

P – liczba punktów 

P = (C min / C b ) x 100 x 100% 

3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie poszczególnych Zadań.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 

      3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

      4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

      2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)
w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)
w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3)
w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

9.Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

1) kserokopie dokumentów, potwierdzających „za zgodność z oryginałem", posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie w zakresie poszczególnych Zadań.

2. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi Załącznik  nr 11 i 12 do SIWZ (odpowiednio dla każdego zadania).

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.
Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.
Wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)
odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4.
W przypadku:

1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

5.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.
Odwołanie wnosi się w terminie:

1)
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego - wskazanej w pkt. I Specyfikacji.

8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12.
Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15.
Kopię odwołania Zamawiający: 

1)
przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

2)
zamieści również na stronie internetowej - wskazanej w pkt. I Specyfikacji, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

17.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.
Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1)
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku wyznaczając termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 

2)
udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, w jego siedzibie oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania,

3)
Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, (za pobraniem), faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje odpłatnie (cena 1,00 zł. brutto za 1 stronę).

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Uwaga:

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: tj.
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć Specyfikacji:

1.Rzuty kondygnacji

2. Formularz oferty

3. Formularze techniczne

4. Formularze cenowe

5. Formularze cenowe

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

8. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

9.Wykaz wykonanych robót budowlanych

10. Wykaz wykonanych dostaw

11. Projekty umowy

12. Projekty umowy

13. Oferowane warunki gwarancyjne i serwisowe

14. Oferowane warunki gwarancyjne i serwisowe zad.nr 2

15. Protokół zdawczo-odbiorczy

16. Wykaz punktów serwisowych

17. Formularz do oszacowania 1 str. wydruku

18.Wykaz osób

____________________

Kierownik zamawiającego

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:    
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

……........................................ 


Numer faksu:


……. ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................

Status prawny:                      ……………………………….


Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Kilińskiego 10

42-200 Częstochowa

Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: „Zaprojektowanie i budowę infrastruktury elektryczno - logicznej dla urządzeń informatycznych z dostawą sprzętu komputerowego dla SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie”. Numer sprawy: SPR.ZP.382.2-2013  oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i budowa infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych (zgodnie z formularzem cenowym)

cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT..........% kwota .....................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu komputerowego (zgodnie z formularzem cenowym)

cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT...........%, kwota ...................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczamy, że w oferowanych częściach zamówienia:

	
	Zadanie nr 1 
	Zadanie nr 2 

	
	Sieć
	A
	B
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	Udzielamy

Gwarancji (w m-ch)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Naprawy

gwarancyjne

w czasie nie dłuższym niż (w godz)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reklamacje

w terminie (dni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 1. Wykonam zamówienie publiczne w zakresie: 

  a) Zadanie nr 1 w terminie do dnia: …………………….

  b) Zadanie nr 2 w terminie do dnia: ……………………. 

 2.  Warunki serwisowe : zgodnie z Załącznikiem nr…….. do oferty

 3.  Reklamacje: 

· sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: (opisać sposób)

    ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ................................................ .......... .......... .......... ........................................................................

   - załatwienie wykonania reklamacji: (opisać sposób).......... .......... .......... .......... ............................ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................................................................................................................................................ ... 

 4. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

a) w zakresie Zadania nr 1 : …………………………  tel. kontaktowy, faks: ……………………

b) w zakresie Zadania nr 2 : …………………………  tel. kontaktowy, faks: ……………………

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni. 

3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia projektu umowy zostały przeze nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty na wybraną część zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań  załączam: 

1. Formularz/e cenowy/e *str. .......... 

2. Formularz techniczny str. …….

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu str. .......... 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia str. ..........

5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej str. …...

6. Oferowane warunki gwarancyjne i serwisowe str. ..........

7. Wykaz dostaw /robót budowlanych* str. ..........

8. Projekt umowy (parafowany)* str. ..........

9. Projekt sieci  str. ..........

10.Wykaz punktów serwisowych str. ..........

     11.Formularz do oszacowania wydruku 1 strony str. ...

     12.Wykaz osób uczestniczących w realizacji  str. …

Zastrzeżenie Wykonawcy

1. Inne informacje Wykonawcy: 

Zgodnie z art.8 pkt.3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (str. …..) 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

2. Informacje na temat podwykonawców:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.........................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy

Załącznik  nr 3 do SIWZ

Formularze techniczne

(do uzupełnienia)
ZADANIE NR 1
Załącznik nr 1A 
	Szafa – 1 sztuka

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie konstrukcji
	

	1.1.
	Konstrukcja 19”
	

	1.2
	Ilość miejsc U : 9
	

	1.3
	Wysokość max 600 mm
	

	1.4
	Wysokość użytkowa minimum 395 mm
	

	1.5
	Szerokość max 700mm
	

	1.6
	Szerokość użytkowa minimum 490 mm
	

	1.7
	Głębokość max 495mm
	

	1.8
	Przeszklone drzwi
	

	1.9
	Zabezpieczenie drzwi zamkiem
	

	2.
	W zakresie gwarancji
	

	2.1
	Gwarancja producenta 24 miesiące
	


Załącznik nr 1B 

	Przełączniki – 2 sztuki

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie konstrukcji
	

	1.1
	liczba portów 1000BaseT (RJ45): 48szt
	

	1.2
	Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP): 4szt
	

	1.3
	możliwość zarządzanie przez przeglądarkę WWW, telnet, TFTP, SNMP, Syslog
	

	1.4
	protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:  ACL bazujący na adresach MAC,  ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, IEEE 802.1x - Network Login,  SSL - Secure Sockets Layer
	

	2.
	W zakresie obsługiwanych protokołów
	

	2.1
	IEEE 802.3 - 10BaseT
	

	2.2
	IEEE 802.3u - 100BaseFX
	

	2.3
	IEEE 802.3ab - 1000BaseT
	

	2.4
	IEEE 802.3x - Flow Control
	

	2.5
	auto MDI/MDI-X
	

	2.6
	IGMP - Internet Group Management Protocol
	

	2.7
	IEEE 802.1D - Spanning Tree
	

	2.8
	IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree
	

	2.9
	IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol
	

	2.10
	IEEE 802.1Q - Virtual LANs
	

	2.11
	IEEE 802.1p - Priority
	

	2.12
	DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
	

	2.13
	ARP - Address Resolution Protocol
	

	3.
	W zakresie dodatkowych parametrów
	

	3.1
	rozmiar tablicy adresów MAC min 8000
	

	3.2
	prędkość magistrali wewnętrznej : min 96 Gb/s
	

	3.3
	przepustowość: min 71 mpps
	

	3.4
	bufor pamięci: mim 1024 KB
	

	3.5
	warstwa przełączania: 2
	

	3.6
	możliwość instalacji w szafach 19”
	

	3.7
	możliwość zarządzania
	

	4.
	W zakresie gwarancji
	

	4.1
	Gwarancja producenta 24 miesiące
	


ZADANIE NR  2  

Załącznik 2 A
	Komputer stacjonarny biurowy 

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie sprzętowym
	

	1.1
	Dostęp do Internetu, poczty elektronicznej.
	

	1.2
	Zastosowanie w aplikacjach biurowych, aplikacjach obliczeniowych. Wykorzystanie 
jako lokalnej bazy danych.
	

	1.3
	Obsługa oprogramowania mMedica.
	

	1.4
	Wydajność obliczeniowa: Procesor  z zastosowaniem w stacjonarnych komputerach  nergooszczędny
	

	1.5
	Test wydajności PassMark Performance Test na poziomie minimum 4200 punktów assMark CPU Mark (dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm)
	

	1.6
	Pamięć operacyjna: 4 GB
	

	1.7
	Parametry pamięci masowej: min 500 GB x 2
	

	1.8
	Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna  z dynamicznym przydziałem pamięci, współdziałająca z oferowaną płytą główną zestawu, zastosowanie do aplikacji biurowych.
	

	1.9
	Wyposażenie multimedialne:Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,
	

	1.10
	Obudowa: typ Tower, wyposażona w min. 3 kieszenie: 2 szt 5,25” wewnętrzna i 1 szt 3,5” wewnętrzna. Dźwiękowy system diagnostyczny umożliwiający diagnozowanie problemów z działaniem  komputera i jego komponentami (przebieg POST, uszkodzenia karty graficznej, uszkodzenia pamięci RAM)

Zasilacz minimum 400W
	

	1.11
	BIOS:
	

	1.11.1
	Możliwość konfigurowania i odczytywania informacji bez konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania z nośników. 
	

	1.11.2
	Wizualizacja wersji BIOS’u, nazwy produktu, ilości pamięci ram, rodzaju procesora, częstotliwości taktowania procesora,
	

	1.11.3
	 Możliwość konfigurowania bootowania jednostki
	

	1.11.4
	Możliwość  ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora.
	

	1.11.5
	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego.
	

	2.
	W zakresie komunikacji
	

	2.1
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z 
płytą główną, głośniki zamontowane w obudowie komputera
	

	3.
	W zakresie oprogramowania
	

	3.1
	System operacyjny:
	

	3.1.1
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać
 następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy,
 bez użycia dodatkowych aplikacji:
	

	3.1.2
	Możliwość uruchamiania oprogramowania mMEDICA Asseco
 (specyfikacja producenta dostępna pod adresem
 http://www.mmedica.asseco.pl/)  
	

	3.1.3
	Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych;
	

	3.1.4
	Obsługa co najmniej 4GB pamięci RAM;
	

	3.1.5
	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
	

	3.1.6
	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu
	

	3.1.7
	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
	

	3.1.8
	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
	

	3.1.9
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
	

	3.1.10
	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
	

	3.1.11
	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
	

	3.1.12
	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
	

	3.1.12
	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
	

	3.1.13
	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
	

	3.1.14
	- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
	

	3.1.15
	 Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
	

	3.1.16
	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
	

	3.1.17
	Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
	

	3.1.18
	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.dla. słabowidzących); 
	

	
	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
	

	3.1.19
	
	

	3.1.20
	Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 
	

	3.1.21
	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
	

	3.1.22
	Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
	

	3.1.23
	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego
 przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania
 problemu z komputerem; 
	

	3.1.24
	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu 
systemu wraz z aplikacjami. 
	

	3.1.25
	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
	

	3.1.26
	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie 
przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający 
większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
	

	3.1.27
	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi
 katalogowe 
	

	3.1.28
	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
 automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością
 automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
	

	3.1.29
	Możliwość przywracania plików systemowych; 
	

	3.1.30 


	 System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą 
na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony,
 zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii
 bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
 ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
	

	3.1.31
	 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu

numerów identyfikacyjnych sprzętu).
	

	3.2
	Oprogramowanie biurowe:
	

	3.2.1
	Edytor tekstu umożliwiający edytowanie, tworzenie i zapisywanie plików w standardach (*.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.mht, *.mthml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.wps,)
	

	3.2.2
	Arkusz kalkulacyjny z możliwością edytowania, tworzenia i zapisywania plików w standardach (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.xltm, *.xlt, *.txt, *.csv, *.prn, *.txt, *.csv, *.dif, *.slk, *.xlam, *.xla)
	

	3.3
	Oprogramowanie antywirusowe:
	

	3.3.1
	 ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym podczas pracy systemu
	

	3.3.2
	 ochrona przed oprogramowaniem typu spyware
	

	3.3.3
	 wyszukiwanie i eliminowanie złośliwego oprogramowania 
	

	3.3.4
	 możliwość skanowania wybranych nośników danych w poszukiwaniu wirusów
	

	3.3.5
	 ochrona poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem, skanowanie poczty email
	

	3.3.6
	 możliwość bezpłatnego pobierania aktualizacji oprogramowania ze strony producenta w okresie trwania licencji 
	

	3.3.7
	możliwość bezpłatnego pobierania najnowszych definicji wirusów ze strony producenta oprogramowania w okresie trwania licencji
	

	3.3.8
	 licencja oprogramowania ważna minimum 1 rok od momentu zakupu  
	

	4.
	W zakresie zasilania
	

	4.1
	Przystosowany do pracy w sieci elektrycznej 230V/50 Hz
	

	4.2
	W zakresie poboru energii musi posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty
	

	5.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych
	

	5.1
	Wsparcie techniczne producenta:

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu.
	

	6.
	W zakresie innych cech
	

	6.1
	Komputery muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne
	

	6.2
	Muszą być tego samego modelu i pochodzić od tego samego producenta
	

	6.3*
	Muszą posiadać deklaracje zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga, aby komputery były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji
	

	6.4*
	Muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera
	

	6.5
	Muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę 
	

	6.6
	Każdy komputer musi posiadać klawiaturę USB w układzie polskim programisty
	

	6.7
	Każdy komputer musi posiadać myszkę komputerową wykonana w technologii optycznej z 2 przyciskami oraz rolką przewijania (scroll) i interfejsem USB
	

	6.8
	Każdy komputer musi posiadać nagrywarkę DVD+/_RW
	

	6.9
	Do każdego komputera musi być dołączony nośnik ze sterownikami
	

	6.10
	Obsługa do 16 GB pamięci operacyjnej
	

	6.11
	Komputery musza posiadać gniazda rozszerzeń min.: 1xPCI-Ekspressx16, 2xPCI-Ekspressx1, 1xPCI, 2 złącza DIMM, 4 złącza SATA
	

	6.12
	Komputery muszą posiadać wbudowane porty: 1xD-Sub, 1xDVI-D, min. 8xUSB w tym co najmniej 4xUSB 3.0 (dopuszcza się złącze wewnętrzne), 1xPS/2, 1xRJ45, 1xLPT, , 1xCOM gniazdo  audio, port równoległy i port szeregowy (dopuszcza się złącza wewnętrzne na płycie).Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek itp.
	

	6.13*
	ISO 9001:2000, ISO 14001;2004
	

	6.14
	Każdy komputer musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim
	

	6.15
	Komputery muszą posiadać zainstalowane oprogramowanie w momencie dostawy, muszą być zainstalowane i uruchomione w stanowisku pracy 
	

	6.16
	Dostarczone komputery muszą być przetestowane w danym środowisku pracy oraz sprawdzona zostanie prawidłowość pracy w infrastrukturze elektryczno-logicznej  dla urządzeń informatycznych po jej wykonaniu.
	

	7.
	W zakresie gwarancji
	

	7.1
	Gwarancja producenta 36 miesięcy od daty dostawy w miejscu instalacji komputera
	

	7.2*
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta zgodnie z wymogami  normy ISO 9001 - wymagane oświadczenie wykonawcy ( należy dołączyć do oferty) .
	

	7.3
	Usuniecie awarii- następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia ( przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
	

	7.4*
	W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	


Załącznik nr 2B 
	Komputer stacjonarny – księgowość 

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie sprzętowym
	

	1.1
	Dostęp do Internetu, poczty elektronicznej.
	

	1.2
	Zastosowanie w aplikacjach biurowych, aplikacjach obliczeniowych. Wykorzystanie 
jako lokalnej bazy danych.
	

	1.3
	Obsługa oprogramowania mMedica.
	

	1.4
	Wydajność obliczeniowa: Procesor  z zastosowaniem w stacjonarnych komputerach 
energooszczędny
	

	1.5
	Test wydajności PassMark Performance Test na poziomie minimum 4200 punktów
 PassMark CPU Mark (dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm)
	

	1.6
	Pamięć operacyjna: 4 GB
	

	1.7
	Parametry pamięci masowej: min 500 GB x 2
	

	1.8
	Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna  z dynamicznym przydziałem pamięci, 
współdziałająca z oferowaną płytą główną zestawu, zastosowanie do aplikacji biurowych.
	

	1.9
	Wyposażenie multimedialne:

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,
	

	1.10
	Obudowa: typ Tower, wyposażona w min. 3 kieszenie: 2 szt. 5,25” wewnętrzna i 1 szt 3,5” wewnętrzna

Dźwiękowy system diagnostyczny, umożliwiający diagnozowanie problemów z działaniem komputera i jego komponentami (przebieg POST, uszkodzenia karty graficznej, uszkodzenia pamięci RAM)

Zasilacz minimum 400W
	

	1.11
	BIOS:
	

	1.11.1
	Możliwość konfigurowania i odczytywania informacji bez konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania z nośników. 
	

	1.11.2
	Wizualizacja wersji BIOS’u, nazwy produktu, ilości pamięci ram, rodzaju procesora, częstotliwości taktowania procesora,
	

	1.11.3
	 Możliwość konfigurowania bootowania jednostki
	

	1.11.4
	Możliwość  ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora.
	

	1.11.5
	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego.
	

	2.
	W zakresie komunikacji
	

	2.1
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z 

płytą główną, 
	

	3.
	W zakresie oprogramowania
	

	3.1
	System operacyjny:
	

	3.1.1
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać
 następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy,
 bez użycia dodatkowych aplikacji:
	

	3.1.2
	Możliwość uruchamiania oprogramowania mMEDICA Asseco
 (specyfikacja producenta dostępna pod adresem
 http://www.mmedica.asseco.pl/)  
	

	3.1.3
	Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych;
	

	3.1.4
	Obsługa co najmniej 4GB pamięci RAM;
	

	3.1.5
	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
	

	3.1.6
	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu
	

	3.1.7
	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
	

	3.1.8
	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
	

	3.1.9
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
	

	3.1.10
	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
	

	3.1.11
	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
	

	3.1.12
	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
	

	3.1.12
	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
	

	3.1.13
	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
	

	3.1.14
	- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
	

	3.1.15
	 Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
	

	3.1.16
	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
	

	3.1.17
	Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
	

	3.1.18
	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.dla. słabowidzących); 
	

	
	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
	

	3.1.19
	
	

	3.1.20
	Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 
	

	3.1.21
	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
	

	3.1.22
	Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
	

	3.1.23
	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego
 przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania
 problemu z komputerem; 
	

	3.1.24
	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu 
systemu wraz z aplikacjami. 
	

	3.1.25
	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
	

	3.1.26
	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie 
przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający 
większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
	

	3.1.27
	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, urządzenia wielofunkcyjne modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 
	

	3.1.28
	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
 automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością
 automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
	

	3.1.29

3.1.30 


	Możliwość przywracania plików systemowych; 
	

	
	 System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą 
na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony,
 zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii
 bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
 ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
	

	3.1.31
	 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np.przy użyciu

numerów identyfikacyjnych sprzętu).
	

	3.1.32
	Możliwość uruchomienia oprogramowania „KADRY”, „PŁACE” (prod. oprogramowania http://www.hex.pl/), Płatnik ZUS, Info Medica Finanse i Księgowość z Rachunkiem Kosztów
	

	3.2
	Oprogramowanie biurowe:
	

	3.2.1
	Edytor tekstu umożliwiający edytowanie, tworzenie i zapisywanie plików w standardach (*.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.mht, *.mthml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.wps,)
	

	3.2.2
	Arkusz kalkulacyjny z możliwością edytowania, tworzenia i zapisywania plików w standardach (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.xltm, *.xlt, *.txt, *.csv, *.prn, *.txt, *.csv, *.dif, *.slk, *.xlam, *.xla)
	

	3.3
	Oprogramowanie antywirusowe:
	

	3.3.1
	 ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym podczas pracy systemu
	

	3.3.2
	 ochrona przed oprogramowaniem typu spyware
	

	3.3.3
	 wyszukiwanie i eliminowanie złośliwego oprogramowania 
	

	3.3.4
	 możliwość skanowania wybranych nośników danych w poszukiwaniu wirusów
	

	3.3.5
	 ochrona poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem, skanowanie poczty email
	

	3.3.6
	 możliwość bezpłatnego pobierania aktualizacji oprogramowania ze strony producenta w okresie trwania licencji 
	

	3.3.7
	możliwość bezpłatnego pobierania najnowszych definicji wirusów ze strony producenta oprogramowania w okresie trwania licencji
	

	3.3.8
	 licencja oprogramowania ważna minimum 1 rok od momentu zakupu  
	

	4.
	W zakresie zasilania
	

	4.1
	Przystosowany do pracy w sieci elektrycznej 230V/50 Hz
	

	4.2
	W zakresie poboru energii musi posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty
	

	5.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych
	

	5.1
	Wsparcie techniczne producenta:

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu.
	

	6.
	W zakresie innych cech
	

	6.1
	Komputery muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 m-cy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne
	

	6.2
	Muszą być tego samego modelu i pochodzić od tego samego producenta
	

	6.3*
	Muszą posiadać deklaracje zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga, aby komputery były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji
	

	6.4*
	Muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera
	

	6.5
	Muszą posiadać komplet przewodów  
	

	6.6
	Każdy komputer musi posiadać klawiaturę USB w układzie polskim programisty
	

	6.7
	Każdy komputer musi posiadać myszkę komputerową wykonana w technologii optycznej z 2 przyciskami oraz rolką przewijania (scroll) i interfejsem USB
	

	6.8
	Każdy komputer musi posiadać nagrywarkę DVD+/_RW
	

	6.9
	Do każdego komputera musi być dołączony nośnik ze sterownikami
	

	6.10
	Obsługa do 16 GB pamięci operacyjnej
	

	6.11
	Komputery musza posiadać gniazda rozszerzeń min.: 1xPCI-Ekspressx16, 2xPCI-Ekspressx1, 1xPCI, 2 złącza DIMM, 4 złącza SATA
	

	6.12
	Komputery muszą posiadać wbudowane porty: 1xD-Sub, 1xDVI-D, min. 8xUSB w tym co najmniej 4xUSB 3.0 (dopuszcza się złącze wewnętrzne), 1xPS/2, 1xRJ45, 1xLPT, 1xCOM gniazdo  audio, port równoległy i port szeregowy (dopuszcza się złącza wewnętrzne na płycie).Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek itp.
	

	6.13*
	ISO 9001:2000, ISO 14001;2004
	

	6.14
	Każdy komputer musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim
	

	6.15
	Komputery muszą posiadać zainstalowane oprogramowanie w momencie dostawy, muszą być zainstalowane i uruchomione w stanowisku pracy 
	

	6.16
	Dostarczone komputery muszą być przetestowane w danym środowisku pracy oraz sprawdzona zostanie prawidłowość pracy w infrastrukturze elektryczno-logicznej  dla urządzeń informatycznych po jej wykonaniu. 
	

	6.17
	Dostawa, zainstalowanie i przeniesienie danych ze starego komputera w miejscu instalacji
	

	7.
	W zakresie gwarancji
	

	7.1
	Gwarancja producenta 36 miesięcy od daty dostawy w miejscu instalacji komputera
	

	7.2*
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta zgodnie z wymogami  normy ISO 9001 - wymagane oświadczenie wykonawcy ( należy dołączyć do oferty) .
	

	7.3
	Usuniecie awarii- następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia ( przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
	

	7.4*
	W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	


Załącznik nr  2C
	Komputer przenośny - Laptop 

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie sprzętowym
	

	1.1
	Typ: Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD WLED (1366x768) matryca matowa AG
	

	1.2
	Zastosowanie: Dostęp do Internetu, poczty elektronicznej.

Zastosowanie w aplikacjach biurowych, aplikacjach obliczeniowych. Wykorzystanie jako lokalnej bazy danych. Obsługa oprogramowania mMedica.
	

	1.3
	Procesor: Test wydajności PassMark Performance Test na poziomie minimum 2615 punktów Passmark CPU Mark (dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm)
	

	1.4
	Pamięć operacyjna RAM: min. 4GB (1x4096MB)
	

	1.5
	Parametry pamięci masowej:  min. 320GB
	

	1.6
	Zintegrowana karta graficzna  z dynamicznym przydziałem pamięci, współdziałająca z oferowaną płytą główną zestawu, zastosowanie do aplikacji biurowych.
	

	1.7
	Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną wbudowany czytnik kart multimedialnych
	

	1.8
	BIOS:
	

	1.8.1
	Możliwość konfigurowania i odczytywania informacji bez konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania z nośników. 
	

	1.8.2
	Wizualizacja wersji BIOS’u, nazwy produktu, ilości pamięci ram, rodzaju procesora, częstotliwości taktowania procesora, numerze seryjnym,
	

	1.8.3
	Możliwość konfigurowania bootowania jednostki
	

	1.8.4
	Możliwość  ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora
	

	1.8.5
	Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego.
	

	1.9
	System operacyjny: 
	

	1.10.1
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
	

	1.9.2
	Możliwość uruchamiania oprogramowania mMEDICA Asseco (specyfikacja producenta dostępna pod adresem http://www.mmedica.asseco.pl/)  
	

	1.9.3
	Możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych;
	

	1.9.4
	Obsługa co najmniej 4GB pamięci RAM;
	

	1.9.5
	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
	

	1.9.6
	Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
	

	1.9.7
	Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
	

	1.9.8
	Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
	

	1.9.9
	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
	

	1.9.10
	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
	

	1.9.11
	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
	

	1.9.12
	Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
	

	1.9.13
	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
	

	1.9.14
	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
	

	1.9.15
	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
	

	1.9.16
	Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
	

	1.9.17
	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
	

	1.9.18
	Wbudowany system pomocy w języku polskim;
	

	1.9.19
	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);
	

	1.9.20
	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
	

	1.9.21
	Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
	

	1.9.22
	System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
	

	1.9.23
	Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
	

	1.9.24
	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
	

	1.9.25
	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
	

	1.9.26
	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
	

	1.9.27
	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
	

	1.9.28
	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
	

	1.9.29
	Możliwość przywracania plików systemowych;
	

	1.9.30
	System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
	

	1.9.31
	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
	

	1.9.32
	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
	

	2.
	W zakresie komunikacji
	

	2.1
	Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną,          
	

	2.2
	Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express,
	

	3.
	W zakresie oprogramowania
	

	3.1
	Oprogramowanie biurowe:
	

	3.1.1
	Edytor tekstu umożliwiający edytowanie, tworzenie i zapisywanie plików w standardach (*.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.mht, *.mthml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.wps,)
	

	3.1.2
	Arkusz kalkulacyjny z możliwością edytowania, tworzenia i zapisywania plików w standardach (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.xltm, *.xlt, *.txt, *.csv, *.prn, *.txt, *.csv, *.dif, *.slk, *.xlam, *.xla)
	

	3.2
	Oprogramowanie antywirusowe:
	

	3.2.1
	ochrona antywirusowa w czasie rzeczywistym podczas pracy systemu
	

	3.2.2
	ochrona przed oprogramowaniem typu spyware
	

	3.2.3
	wyszukiwanie i eliminowanie złośliwego oprogramowania
	

	3.2.4
	możliwość skanowania wybranych nośników danych w poszukiwaniu wirusów
	

	3.2.5
	ochrona poczty elektronicznej przed złośliwym oprogramowaniem, skanowanie poczty email

- możliwość bezpłatnego pobierania aktualizacji oprogramowania ze strony producenta w okresie trwania licencji
	

	3.2.6
	możliwość bezpłatnego pobierania najnowszych definicji wirusów ze strony producenta oprogramowania w okresie trwania licencji
	

	3.2.7
	licencja oprogramowania ważna minimum 1 rok od momentu zakupu  
	

	4.
	W zakresie baterii i zasilania
	

	4.1
	6-cell, 48WHr, Li-Ion,
	

	4.2
	Czas pracy na baterii min 4 godzin
	

	4.3
	Zasilacz umożliwiający ładowanie akumulatorów min. 65W oraz pracę bez akumulatorów w sieci o mocy 230V/50Hz 
	

	5.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych
	

	5.1
	Wsparcie techniczne producenta:

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
	

	6.
	W zakresie innych cech
	

	6.1
	Komputer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż 6 m-cy od momentu wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne
	

	6.2
	Komputer musi mieć wbudowane porty i złącza: wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, min. 4x USB  3.0, VGA, ExpressCard 34mm
	

	6.3
	czytnik kart multimedialnych 
	

	6.4
	Kamera min HD 720P z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy, 
	

	6.5
	Touchpad ze strefą przewijania w pionie i w poziomie,  
	

	6.6
	Wbudowany czytnik linii papilarnych
	

	6.7
	Klawiatura odporna na zachlapanie 
	

	6.8
	Możliwość zabezpieczenia linką 
	

	6.9
	Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
	

	6.10
	Napęd optyczny DVD +/- RW,
	

	6.11
	Dołączony nośnik ze sterownikami.
	

	6.12
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
	

	6.13*
	Deklaracja zgodności CE na oferowany model
	

	6.14
	Zaświadczenie/certyfikat potwierdzający, że komputer spełnia wymagania normy ENERGY STAR w wersji co najmniej 5.0 lub wydruk ze strony potwierdzający, że model komputera znajduje się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency i jest uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji co najmniej 5.0.
	

	6.15
	Waga max 3,5 kg z baterią 6-cell
	

	6.16
	Musi posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę
	

	6.17
	Musi posiadać dodatkową myszkę komputerową  wykonana w technologii optycznej z 2 przyciskami oraz rolką przewijania (scroll) i interfejsem USB wraz z podkładką
	

	6.18
	Musi być wyposażony w torbę , odpowiednią do modelu z paskiem na ramię
	

	6.19
	Musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim.
	

	6.20
	Komputer musi posiadać zainstalowane oprogramowanie w momencie dostawy, musi być zainstalowany i uruchomiony na  stanowisku pracy 
	

	6.21
	Dostarczony laptop musi być przetestowany w danym środowisku pracy oraz sprawdzona zostanie prawidłowość pracy w infrastrukturze elektryczno-logicznej  dla urządzeń informatycznych po jej wykonaniu.
	

	7.
	W zakresie gwarancji
	

	7.1
	3-letnia gwarancja producenta.
	

	7.2
	Wsparcie techniczne producenta:

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu.
	

	7.3*
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta zgodnie z wymogami  normy ISO 9001 - wymagane oświadczenie wykonawcy ( należy dołączyć do oferty) .
	

	7.4
	Usuniecie awarii- następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia ( przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godz. 8.00 do 16.00
	

	7.5*
	W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
	


Załącznik nr  2D
	Monitor 

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie sprzętowym
	

	1.1
	Ekran  23 cale
	

	1.2
	Jasność minimum 250 cd/m²
	

	1.3
	kontrast 1000:1
	

	2.
	W zakresie zasilania
	

	2.1
	Przystosowany do pracy w sieci elektrycznej 230V/50 Hz
	

	2.2*
	W zakresie poboru energii musi posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty BSMI,CE Mark, ETL, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, WEEE
	

	2.3
	Pobór mocy max 30W
	

	3.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych
	

	3.1*
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta zgodnie z wymogami  normy ISO 9001 - wymagane oświadczenie wykonawcy ( należy dołączyć do oferty) .
	

	4.
	W zakresie gwarancji
	

	4.1
	Gwarancja producenta 36 miesiące
	

	4.2
	Monitory muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne
	


Załącznik nr 2E 
	Zasilacz awaryjny UPS 

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie sprzętowym
	

	1.1
	moc minimum 500VA
	

	1.2
	minimalny czas podtrzymania przy 80% obciążeniu minimum 7 min.
	

	1.3
	interfejs komunikacyjny USB
	

	1.4
	przewód USB umożliwiający połączenie zasilacza z jednostką centralną
	

	1.5
	dołączone oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza
	

	1.6
	napięcie wejściowe 230 V
	

	1.7
	moc na wyjściu minimum 300W
	

	1.8
	napięcie wyjściowe 230 V +/- 10%
	

	1.9
	ochrona przepięciowa wejścia
	

	1.10
	ochrona przepięciowa wyjścia
	

	1.11
	filtr przeciwzakłóceniowy
	

	1.12
	zabezpieczenie na wejściu bezpiecznikiem
	

	1.13
	gniazda wyjściowe typu IEC320
	

	1.14
	ilość gniazd wyjściowych minimum 2
	

	2.
	W zakresie gwarancji
	

	2.1
	Gwarancja producenta min.24 miesiące 
	


Załącznik nr 2F 
	Listwa zasilająca – przeciwprzepięciowa 

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie sprzętowym
	

	1.1
	Liczba gniazd minimum 5
	

	1.2
	długość przewodu zasilającego 3m
	

	1.3
	Polskie gniazda typu E
	

	1.4
	Zabezpieczenie bezpiecznikiem
	

	1.5
	Podświetlany wyłącznik informujący o stanie zasilania
	

	1.6
	Rodzaj wtyku : PN-E-93201:1997 (PL z uziemieniem )
	

	1.7
	Napięcie nominalne 230V
	

	2.
	W zakresie gwarancji
	

	2.1
	Gwarancja producenta 24 miesiące
	


Załącznik nr 2G
	 Drukarka laserowa 

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie ogólnym
	

	1.1
	Technologia druku laserowa monochromatyczna lub równoważna
	

	1.2
	Prędkość wydruku w trybie normalnym dla papieru A4 co najmniej 18. stron/minutę
	

	1.3
	Wbudowana pamięć RAM o wielkości co najmniej 8.MB
	

	1.4
	Rozdzielczość w pionie (mono) 600  dpi lub zbliżona co do jakości
	

	1.5
	Rozdzielczość w poziomie (mono) 600dpi lub zbliżona co do jakości
	

	1.6
	Wydajność nie mniejsza niż 5000 str./miesiąc
	

	1.7
	Maksymalny rozmiar nośnika: A4
	

	1.8
	Maksymalna szybkość druku (mono) min. 18 str./min.
	

	1.9
	Czas wydruku pierwszej strony  max 9s
	

	1.10
	Pojemność podajników papieru 150 szt.
	

	2.
	W zakresie wejść/wyjść
	

	2.1
	Wbudowany interfejs USB 2.0
	

	3.
	W zakresie materiałów drukujących
	

	3.1
	Toner startowy czarny min. 700 stron
	

	4.
	W zakresie oprogramowania
	

	4.1
	Oprogramowanie i sterowniki na CD
	

	4.2
	Instrukcja instalacji
	

	4.3
	Zainstalowana pamięć minimum 2 MB
	

	5.
	W zakresie zasilania
	

	5.1
	Drukarka musi być przystosowana do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz
	

	5.2
	Drukarka musi posiadać włącznik sieciowy umożliwiający jej włączenie/wyłączenie z sieci elektrycznej
	

	5.3
	W zakresie poboru energii oferowany model drukarki musi spełniać wymagania standardu Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszcza się standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem.
	

	5.4
	Każda drukarka musi posiadać komplet przewodów
	

	5.5
	Kabel zasilający i USB
	

	6.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych
	

	6.1
	Wymagane jest dostarczenie do każdej drukarki dokumentu (karta gwarancyjna) potwierdzającego ważność gwarancji oraz okres, na jaki została ona udzielona, a także wskazania autoryzowanych punktów serwisowych.
	

	7.
	W zakresie innych cech
	

	7.1
	Drukarki muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne
	

	7.2
	Wszystkie drukarki muszą pochodzić od jednego producenta i być tego samego modelu
	

	7.3*
	Drukarki musza posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga aby drukarki były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji
	

	7.4
	Każda drukarka musi posiadać instrukcję obsługi w j. polskim w formie papierowej.
	

	7.5
	Teoretyczny koszt wydruku 1 strony ,obejmujący tylko toner (poniżej 5 gr strona A4 w czerni)
	

	8.
	W zakresie gwarancji
	

	8.1
	Każda drukarka musi być objęta  najmniej  12 miesięcznym okresem gwarancji 
	


Załącznik nr 2H 
	 Urządzenie wielofunkcyjne  

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Parametry techniczne wymagane
	Parametry techniczne oferowane

	1.
	W zakresie sprzętowym
	

	1.1
	Technologia druku laserowa monochromatyczna lub równoważna
	

	1.2
	Prędkość wydruku dla papieru A4 co najmniej 18. stron/minutę
	

	1.3
	_aksymalny rozmiar nośnika: A4
	

	1.4
	Rozdzielczość w pionie (mono) )  i poziomie  600  dpi lub zbliżona co do jakości
	

	1.5
	Wydajność min. 8000 str./miesiąc
	

	1.6
	Pojemność podajników papieru 100 szt.
	

	1.7
	Zainstalowana pamięć minimum 8 MB
	

	1.8
	Interfejs USB 2.0
	

	1.9
	Typ skanera : płaski
	

	1.10
	Format pliku zawierającego zeskanowany obraz: JPG, Tif, PDF, Bmp
	

	1.11
	Rozdzielczość optyczna skanera min. 1200 dpi
	

	1.12
	Format skanowania A4
	

	1.13
	Rozdzielczość kopii min. 600x400
	

	2.
	W zakresie komunikacji
	

	2.1
	Funkcja kopiowania dokumentów bez użycia komputera
	

	3.
	W zakresie oprogramowania
	

	3.1
	Oprogramowanie i sterowniki na CD
	

	3.2
	Instrukcja instalacji
	

	4.
	W zakresie zasilania
	

	4.1
	Kabel zasilający i USB
	

	5.
	W zakresie usług serwisowych i gwarancyjnych
	

	5.1
	Wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta i być tego samego modelu
	

	5.2*
	Urządzenia musza posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga aby urządzenia były tego samego modelu, dopuszcza się złożenie jednej deklaracji
	

	6.
	W zakresie innych cech
	

	6.1
	Toner startowy czarny min. 700 stron
	

	6.2
	Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne
	

	6.3
	Teoretyczny koszt wydruku 1 strony ,obejmujący tylko toner poniżej 12 gr strona A4 w czerni)
	

	7.
	W zakresie gwarancji
	

	7.1
	 Okres gwarancji co najmniej  12 miesięczny 
	


Załącznik nr 2I
	Czytnik kart elektronicznych

	Producent:

	Nazwa urządzenia/model:

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	W zakresie sprzętowym

	1.1
	komunikacja z komputerem po USB 2.0; 

	1.2
	częstotliwość do 8 MHz (PPS, parametr Dl); 

	1.3
	obsługa kart procesorowych ISO 7816 Class A i AB;

	1.4
	wsparcie dla protokołów T=0, T=1; 

	2.
	W zakresie gwarancji

	2.1
	Gwarancja minimum 12 miesięcy


Załącznik nr 4 do SIWZ

Sprawa nr SPR.ZP.382.2-2013

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość               ................................................

       Data .....................

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 - Zaprojektowanie i budowa infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych

	Lp.


	Przedmiot


	Ilość


	Cena jednostkowa  netto
	Cena jednostkowa całkowita netto (kol.3xkol.4)
	Stawka podatku VAT( %)
	Kwota podatku VAT
	Wartość ogółem brutto (kol.5+kol.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Projekt
	1
	
	
	
	
	

	2
	Szafa
	1
	
	
	
	
	

	3
	Przełącznik
	2
	
	
	
	
	

	4


	Materiały


	zgodnie z projektem
	x


	
	
	
	

	5


	Robocizna


	zgodnie z projektem
	x


	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


#922

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Sprawa nr SPR.ZP.382.2-2013

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość               ................................................

       Data .....................

Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia:      Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu komputerowego

	Lp.


	Przedmiot


	Ilość


	Cena jednostkowa  netto
	Cena jednostkowa całkowita netto (kol.3xkol.4)
	Stawka podatku VAT( %)
	Kwota podatku VAT
	Wartość ogółem brutto (kol.5+kol.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Komputer stacjonarny 
	9
	
	
	
	
	

	2
	Komputer stacjonarny księgowość
	1
	
	
	
	
	

	3
	Komputer przenośny-laptop
	1
	
	
	
	
	

	4
	Monitor
	7
	
	
	
	
	

	5
	Drukarka laserowa
	3
	
	
	
	
	

	6
	Urządzenie wielofunkcyjne
	4
	
	
	
	
	

	7
	Zasilacz  awaryjny UPS
	10
	
	
	
	
	

	8
	Listwa zasilająca
	10
	
	
	
	
	

	9
	Czytnik kart elektronicznych
	3
	
	
	
	
	

	10
	Oprogramowanie antywirusowe
	11
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


*wpisać oferowany model wraz z podaniem producenta w kolumnie nr 2#922

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamawiającego, dotyczące w szczególności: 

1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2)
posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.........................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr  7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy
.................................................................................................

Adres Wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1)
Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

2)
z Firmą, którą reprezentujemy Zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

3)
w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

4)
Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5)
osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6)
w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

7)
w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

8)
Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..........................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy
.................................................................................................

Adres Wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

..........................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej *.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH.

Nazwa Wykonawcy
.................................................................................................

Adres Wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie – min. jedna o wartości 25.000 brutto

Zadanie nr 1

	Lp.
	Odbiorca / Miejsce wykonania
	Wartość.
	Zakres przedmiotowy
	Data rozpoczęcia / zakończenia

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Jeżeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, którym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:

-  zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

-  charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

-  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

............................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW / USŁUG.

Nazwa Wykonawcy
.................................................................................................

Adres Wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw / usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie – min. jedną o wartości 35.000 zł brutto

Zadanie nr 2

	Lp.
	Odbiorca
	Data wykonania

od  do
	Przedmiot wykonanej usługi / dostawy
	Wartość brutto

	1
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	


Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw lub usług.

Jeżeli dostawy lub usługi wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiającego, którym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 11 do SIWZ

UMOWA   nr ........./2013 

W dniu ..................... w Częstochowie  pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Stacją Pogotowia Ratunkowego, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125525

                         NIP   573-23-22-208                                REGON  001232787

który reprezentuje :

Dyrektor  -  Janusz Adamkiewicz

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

a firmą ...........................................................................................................................................................................z siedzibą w ……………………………………, przy ul. …………………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej,  

                         REGON .....................                  NIP ......................

który reprezentuje :

…………………………………. - ………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ"

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …..   -2013 , nr postępowania SPR.ZP.382.2-2013 została zawarta umowa o treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych  ze wskazanymi punktami PEL (Punkt Elektryczno – Logiczny).

   Sieć logiczna ma być zbudowana z okablowania kategorii 6 (klasa E, skrętka miedziana) z zapewnieniem transferu na poziomie 1Gbps (GigabitEthernet). Sieć elektryczna musi zapewnić obciążenie każdego z gniazd do minimum 500W.

Sugerowane trasy kablowe muszą zostać wykonane z wykorzystaniem koryt kablowych dzielonych, natynkowych, z modułami do instalacji gniazda DATA i RJ-45. Punkt PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) składających się z dwóch gniazd DATA oraz dwóch gniazd RJ-45. Do każdego punktu PEL biegną dwa kable sieci logicznej. Do każdego punktu PEL zostaną dostarczone kable przyłączeniowe. Sugerowane trasy okablowania znajdują się w Załączniku nr 1.

Długość okablowania instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym, a gniazdem przyłączeniowym nie powinna przekraczać 90 m. 

Zastosowane okablowanie to okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej UFTP. W celu podwyższenia skuteczności ekranowania. Wykonawca musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 5-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane w zakresie łącza (kable instalacyjne, panele , złącza, kable krosowe i przyłączeniowe).

Z uwagi na odległości sugerowanych tras połączeń logicznych nie przekraczające 90 m zakłada 
się umieszczenie wszystkich przełączników w szafie wyposażonej w 2 przełączniki, panele oraz okablowanie w pomieszczeniu (III p.313 schowek - oznaczony w Załączniku nr 1). 

Wymagane jest wykonanie pomiarów zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Ze względu na charakter budynku oraz specyfikę prowadzonych prac, Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej  w obiekcie w celu sporządzenia rzetelnej wyceny prac.

       §2

1. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru.

2. Roboty należy prowadzić zgodnie z wykonanym projektem oraz wymogami Specyfikacji.

3.W przypadku wykonywania robót powodujących zapylenie (np. wiercenie, kucie) Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć miejsce wykonywania robót, tak aby ograniczyć do minimum możliwość osiadania pyłu na urządzeniach.

4. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną.

5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem.

6. Wykonawca zobowiązany jest zabrać zbędne zdemontowane materiały i odpady, chyba że Zamawiający podejmie decyzję o ich dalszym wykorzystaniu,

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 29.XI.2013 r.

§3

1. W trakcie prowadzenia prac budynek Zamawiającego będzie funkcjonował w sposób normalny, godziny urzędowania zostały podane w pkt.1 SIWZ.

2. Udostępnianie pomieszczeń na potrzeby prowadzonych robót będzie na bieżąco uzgadniane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyłączenia urządzeń na potrzeby prowadzenia robót. Wyłączenie obecnego systemu może się odbyć jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić budynek do stanu czystości, tak aby praca Zamawiającego odbywała się bez przeszkód.

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace będące przedmiotem zamówienia: w godzinach od 8.00 do 15.00w dni pracy Zamawiającego. W sytuacjach związanych z dużą uciążliwością prac Strony ustalą inny termin ich wykonania.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podwykonawczej przedłożyć ją Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia.
§4

1.  Wykonawca  obejmuje wszystkie dostarczone i uruchomione urządzenia – 24 miesięcznym okresem 
     gwarancji.
2. Wykonawca gwarantuje przez pełen okres gwarancji sprawne i bezawaryjne działanie sieci i zainstalowanych urządzeń.

3. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia, w terminie do 24 godzin.

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca solidarnie z podwykonawcą.

5.Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń  całości zamówienia. 

6. Jeżeli okresy gwarancji na urządzenia, udzielone przez ich producentów, są dłuższe niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie okres gwarancji udzielony przez producenta urządzenia.

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

8. Wszystkie karty, pomiary i warunki gwarancji będą stanowić załącznik do  protokołu odbioru końcowego.

§5

   1.Ryczałtowa cena za wykonanie zadania wynosi ( zgodnie z szczegółowym   załącznikiem cenowym):

        Cena netto: ……........................... zł

        podatek VAT w wysokości 23%:……..zł

       Cena brutto: ……...........................zł

  (słownie złotych: .....................................)

2. Podstawą zapłaty za realizację  zamówieni w będzie faktura wystawiana przez Wykonawcę, po dokonaniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń. 

  3. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      Okres ten może ulec zmianie o czas przekazania środków z dotacji.

  4. W przypadku  zmiany w  trakcie  trwania  niniejszej  umowy  ustawowej stawki podatku  VAT   

      Wykonawca do  kwoty netto umowy wystawi fakturę z  aktualną stawką tego podatku VAT.
    Zmiana taka nie wymaga  podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§6

      1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy    

      w wysokości 1,0% ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu 

      określonego w § 2 ust. 7.

2.Wykonawca jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej do  odbioru.

3.W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub mino 1-krotnej reklamacji na piśmie zgłaszanych uwag przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i do naliczenia kary umownej w wysokości 30% ceny brutto umowy.

4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Strony wiadomości o wystąpieniu okoliczności powodującej odstąpienie od umowy.

5.Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych ustalonych w § 6 lub powstanie z innego tytułu, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu należności.

§ 7

1.Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, w odniesieniu do przedmiotu umowy w zakresie zamówienia.

2.W sprawach związanych z wykonaniem umowy, do kontaktów wyznacza się:

          a) z ramienia Zamawiającego:  ….................................. tel. …................ faks      …......................

         b) z ramienia Wykonawcy :  …......................................... tel. …................ faks …......................

3.Przekazania przedmiotu umowy dokonają upoważnieni  przedstawiciele Stron sporządzając protokół zdawczo-odbiorczy.

4.Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą braki bądź wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie Strony. W takim przypadku, terminem upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.

5.Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich przekazania.
§8

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie : …………………………………………………

§ 9

1.Formularz cenowy oraz Formularz techniczny Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - awarie, zalania, pożar, konieczność uzupełnienia dokumentacji -  nie dłużej niż 10 dni.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie, bez jego pisemnej zgody.

4.Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

6.Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

7.Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

 Załączniki do umowy:

1.Projekt sieci 
2.Warunki gwarancji 

3. Uprawnienia 

4. Formularz cenowy 
5. Formularz techniczny
                              ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA:

*umowa zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą

Załącznik nr 12 do SIWZ

UMOWA dostawy  nr ................./2013  

zawarta w dniu ..................... w Częstochowie  pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Stacją Pogotowia Ratunkowego, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125525

                         NIP   573-23-22-208                                REGON  001232787

który reprezentuje :

Dyrektor  -  Janusz Adamkiewicz

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

a firmą ...........................................................................................................................................................................z siedzibą  w ……………………………………, przy ul. ………………        ………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej,  
                           REGON ..............................                    NIP ................................

który reprezentuje :

…………………………………. - ………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ".

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …..   -2013 z dnia ……..nr postępowania SPR.ZP.382.2-2013 została zawarta umowa o treści:

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego , nieuszkodzonego oraz   

     nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu komputerowego , w tym: 

      komputery  10 szt., laptop 1 szt., monitory 7 szt., zasilacze awaryjne 10 szt., drukarki laserowe 3szt.,  urządzenia wielofunkcyjne 4 szt., czytniki kart elektronicznych 3 szt., listwy zasilające 10 szt. na potrzeby Zamawiającego, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne     
    określone w Specyfikacjach technicznych oferowanego sprzętu.

2. Sprzęt musi posiadać zainstalowane oprogramowanie w momencie dostawy, musi być zainstalowany i uruchomiony na  stanowisku pracy.

3. Sprzęt musi być przetestowany w danym środowisku pracy  po dostawie oraz sprawdzona zostanie prawidłowość pracy w infrastrukturze elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych po jej zainstalowaniu.
4. Umowa obejmuje dostawy w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem   

   opcji.

   5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia bez podania przyczyn,   

     w ramach zamówień objętego prawem opcji stosownie do potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu 

    cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawca z tego tytułu nie będzie wysuwał w stosunku do 

    Zamawiającego żadnych roszczeń.

§ 2

   1.Ryczałtowa cena za wykonanie zadania wynosi ( zgodnie ze szczegółowym  załącznikiem cenowym):

     Cena netto: ……........................... zł

      podatek VAT w wysokości 23%:……..zł

     Cena brutto: ……...........................zł

     (słownie złotych: ..................................)

   2.Ryczałtowa cena za wykonanie zadania objętego prawem opcji wynosi ( zgodnie ze szczegółowym  załącznikiem cenowym):

     Cena netto: ……........................... zł

      podatek VAT w wysokości 23%:……..zł

     Cena brutto: ……...........................zł

     (słownie złotych: ..................................)

  3.Razem wartość umowy:

     Cena netto: ……........................... zł

      podatek VAT w wysokości 23%:……..zł

     Cena brutto: ……...........................zł

     (słownie złotych: ..................................)

4.W przypadku zamówień objętych prawem opcji, realizowanych do terminu określonego w § 4 ust.1  będą obowiązywały ceny oferowane dla zamówienia podstawowego.

    W ramach prawa opcji Zamawiający kupuje:

1. ………………..

2. ………………..

3. ………………..

  5.  Zapłata będzie dokonywana przelewem  na rachunek wskazany przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.                                             Okres ten może ulec zmianie o czas przekazania środków z dotacji.
  6. W przypadku  zmiany w  trakcie  trwania  niniejszej  umowy  ustawowej stawki podatku  VAT   

      Wykonawca do  kwoty netto umowy wystawi fakturę z  aktualną stawką tego podatku VAT.
    Zmiana taka nie wymaga  podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z kryteriami i cechami wyrobów podanych w ofercie stanowiącej podstawę wyboru Wykonawcy, w terminach:

      dla zamówienia podstawowego i  prawa opcji do 14  dni od daty podpisania umowy.

2. Sprzęt  wraz z dokumentacją (w tym instrukcje niezbędne do szybkiego uruchomienia komputerów, monitorów , drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych sporządzone w jęz. polskim) stanowiące przedmiot umowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

3. Koszty przewozu, opakowań i ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania stosownych wykazów kompletacyjnych i miejsc instalacji urządzeń objętych zamówieniem podstawowym, najpóźniej na dzień dostawy.

5. Wszystkie dostarczone, w ramach zamówienia podstawowego i objętych prawem opcji, komputery stacjonarne, monitory, drukarki ,urządzenia wielofunkcyjne i pozostały sprzęt zostaną oznakowane przez Wykonawcę w widocznym miejscu naklejką  zawierającą:  miejsce montażu, nr umowy dostawy, nazwę, telefon, adres e-mail, godziny urzędowania serwisu oraz datę wygaśnięcia gwarancji.

6. W przypadku naprawy lub wymiany gwarancyjnej sprzętu Wykonawca  zobowiązany będzie do uaktualnienia treści naklejki odnośnie daty gwarancji.

§ 4

1.Wykonawca udziela  …........... miesięcznej gwarancji na urządzenia dostarczone w zamówieniu    

   podstawowym oraz objętych prawem opcji liczonej od dat podpisania poszczególnych protokołów   

  zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń.

        Niezależnie od wymogów gwarancyjnych moduły pamięci RAM zastosowane w oferowanych   

        komputerach  posiadają wieczystą gwarancję, a pamięci flasch min. 5 lat.
2.W ramach gwarancji, o której mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

     1) przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii lub usterki licząc w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

    2) dokonania naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż …...... godziny od chwili przystąpienia do usuwania awarii licząc w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3.Jeżeli termin wykonania naprawy określony w ust.2 pkt.2 niniejszego paragrafu nie może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnione na piśmie) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane, na okres 14 dni.

4Jeżeli naprawa gwarancyjna nie zostanie wykonana w okresie użytkowania urządzenia zastępczego zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu, Wykonawca wymieni urządzenie na inne tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wyznaczonego na zakończenie użytkowania urządzenia zastępczego.

5.Niezależnie od postanowień ust.3 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne bez względu na to, czy będą dotyczyły tej samej czy innej wady lub usterki, a urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.Wymieniony wadliwy sprzęt staje się własnością Wykonawcy.

7.W wypadku naprawy komputera , elementu komputera,, monitora lub akcesoriów komputerowych data wygaśnięcia gwarancji wynikająca z umowy zostaje przedłużona o 90 dni.

8.W przypadku wymiany komputera, elementu komputera dostarczonego luzem, monitora lub akcesoriów komputerowych na nowe, data wygaśnięcia gwarancji wynikająca z umowy zostaje przedłużona o 12 miesięcy.

9.Strony zgodnie ustalają , że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasa po upływie ….......

10.Wykonawca dołączy do każdego towaru objętego niniejszą umową stosowne dokumenty techniczne (instrukcje, karty gwarancyjne, płyty) Karty gwarancyjne powinny zawierać załączone do niniejszej umowy i zaakceptowane przez Wykonawcę „Warunki gwarancji na urządzenia dostarczone wraz z wymaganymi załącznikami.

11.Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 5

1.Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia podstawowego oraz zamówień objętych prawem opcji z należytą starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego i prawa opcji w wysokości 1.0% ceny brutto umowy (suma zamówienia podstawowego i prawa opcji)  za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu określonego w § 4 ust.1.

  b) za opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań Wykonawcy, określonego w § 4 ust.2 umowy oraz w ust.2 Warunków gwarancji stanowiących załącznik  do umowy, w wysokości 1.0% ceny brutto danego urządzenia.

3.W przypadku niewykonania  przedmiotu umowy  w zakresie zamówienia podstawowego i prawa opcji od upływu terminu ustalonego w § 3 ust.1 pkt  Zamawiający może odstąpić od umowy lub konkretnego zamówienia bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości:  przy odstąpieniu przez Zamawiającego od całości umowy – 30% ceny brutto przedmiotu zamówienia podstawowego i prawa opcji.

4.Wykonawca jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego  i objętego prawem opcji w wysokości 0,1% ceny brutto zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej do ich odbioru, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp. 

5.W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub mino 1-krotnej reklamacji na piśmie zgłaszanych uwag przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i do naliczenia kary umownej w wysokości 30% ceny brutto umowy (suma zamówienia podstawowego i prawa opcji).

6.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Strony wiadomości o wystąpieniu okoliczności powodującej odstąpienie od umowy.

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego , jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych ustalonych w § 6  lub powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu należności.

§ 6

1.Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego oraz zamówień objętych prawem opcji.

2.W sprawach związanych z wykonaniem umowy, do kontaktów wyznacza się:

      a) z ramienia Zamawiającego:  …......................................... tel. …................ faks …......................

      b) z ramienia Wykonawcy :  …......................................... tel. …................ faks …......................

3.Przekazania przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego  oraz zamówień objętych prawem opcji dokonają upoważnieni  przedstawiciele Stron sporządzając stosowny protokół zdawczo-odbiorczy.

4.Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą braki bądź wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie Strony. W takim przypadku, terminem dostawy, upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.

5.Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w zakresie zamówienia  podstawowego oraz zamówień objętych prawem opcji w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich przekazania. 

§ 7

1. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia podstawowego w przypadku, gdy do ustalonego terminu dostawy  oferowane komputery, monitory, drukarki, urządzenia lub inne elementy nie będą dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji. W takim przypadku Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w cenie nie większej niż w ofercie.

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany towaru oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia dystrybutora  lub producenta  o braku dostępności na rynku przedmiotowych urządzeń.

3. Uzgodniona z Zamawiającym zmiana będzie dotyczyła również zamówień objętych prawem opcji.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego awarie, zalania, pożar, -  nie dłużej niż 10 dni .

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie, bez jego pisemnej zgody.

6. Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

8. Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

9. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

 Załączniki do umowy:

1.Warunki gwarancji 

2. Umowa z serwisem – opcjonalnie

3. Formularz cenowy

4. Formularz techniczny

                              ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA:

Załącznik nr 13 do SIWZ

OFEROWANE WARUNKI GWARANCYJNE I SERWISOWE – Zadanie nr 1

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

Adres Wykonawcy ................................................................................................

udziela gwarancji SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zwanej dalej Zamawiającym …................ miesięcznej gwarancji na wykonanie infrastruktury elektryczno-logicznej dla urządzeń informatycznych w ramach umowy  …..................................................

okres gwarancji rozpoczyna się z dniem: …...............................................................................................

Zakres warunków gwarancyjnych i serwisowych

----------------------------------------------------------------

Oferowane warunki: 

a) gwarancji (opisać)

……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

b) serwisu(opisać)

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................

.........................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 14 do SIWZ

OFEROWANE WARUNKI GWARANCYJNE I SERWISOWE NA SPRZĘT INFORMATYCZNY– Zadanie nr 2

dostarczony wg umowy nr …...........

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

udziela gwarancji SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zwanej dalej Zamawiającym …................ miesięcznej gwarancji na dostarczony w ramach umowy / zamówień objętych prawem opcji* …......................................................................................................

                                                      (wpisać  nazwę i typ urządzenia /producenta lub zaznaczyć, że w wykazie wg zał. nr 1)

 nr seryjny …......................................................

                  (wpisać lub zaznaczyć, że w wykazie wg zał. nr 1)

okres gwarancji rozpoczyna się z dniem: …..........................................

Zakres warunków gwarancyjnych i serwisowych

----------------------------------------------------------------

1. Warunki ogólne

1.1 Wykonawca zapewnia Zamawiającemu, że dostarczy produkt wolny od wad montażowych i materiałowych, które mogłyby pogarszać lub zakłócać poprawne działanie produktu w stosunku do parametrów określonych w ofercie lub/i w opisach technicznych urządzeń.

1.2 Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
1.3 Gwarancja zostaje przedłużona o okres dokonywania naprawy.

1.4Wykonawca wskaże w wykazie kompletacyjnym pozycję dostaw, dla których wymagane jest przechowywanie opakowania odbieranego przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie po zrealizowaniu dostaw.

1.5Wszystkie karty gwarancyjne towarzyszące dostarczonym  urządzeniom, poza niniejszą kartą, są przechowywane przez Wykonawcę. Po okresie gwarancji, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego posiadane przez niego uprawnienia z gwarancji udzielonej na przedmiotowe urządzenia na dłuższy okres niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

    2. Zobowiązania gwarancyjne

             2.1 Wykonawca zobowiązuje się do:

· przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w ciągu 24 godzin od godziny zgłoszenia, licząc w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

· dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu ….. godzin od przystąpienia do naprawy, licząc w dni robocze

2.2 Jeżeli termin wykonania naprawy określony w pkt.2.1 nie może być dotrzymany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uzasadnienie pisemne), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w czasie nie dłuższym niż podany w p. 2.1 czas wykonania naprawy gwarancyjnej urządzenia zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadają urządzenia zastępowane na okres 14 dni.

2.3 Jeżeli naprawa gwarancyjna nie zostanie wykonana w okresie użytkowania urządzenia zastępczego zgodnie z pkt.2.2, Wykonawca wymieni urządzenie na inne tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wyznaczonego na zakończenie użytkowania  urządzenia zastępczego.

2.4 Niezależnie od postanowień pkt. 2.3 Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne bez względu na to, czy będą dotyczyły tej samej czy innej wady lub usterki, a urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

2.5 Wymieniony wadliwy sprzęt staje się własnością Wykonawcy.

2.6 W wypadku naprawy komputera, elementu komputera, monitora lub akcesoriów komputerowych data wygaśnięcia gwarancji wynikająca z umowy zostaje przedłużona o 90 dni.

2.7 W wypadku wymiany komputera, elementu komputera dostarczonego luzem, monitora lub akcesoriów komputerowych na nowe, data wygaśnięcia gwarancji wynikająca z umowy zostaje przedłużona o 12 miesięcy.

2.8 W przypadku naprawy lub wymiany gwarancyjnej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia treści naklejki odnośnie daty gwarancji.

3. Naprawy gwarancyjne

3.1 Naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez serwis firmowy Wykonawcy

      adres …............................................................................................................................................

      tel.; …................................, fax: ......................................, e-mail: .................................................

      oraz/lub

      serwis autoryzowany przez Wykonawcę

      adres …............................................................................................................................................

     tel.; …................................, fax: ......................................, e-mail: .................................................

3.2 Potrzebę dokonania naprawy gwarancyjnej zgłasza do wyznaczonego w pkt. 3.1 serwisu  użytkujący      sprzęt lub informatyk. 

3.3  Zgłoszenie dokonywane jest z podaniem informacji zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym.

3.4 Przedstawiciel Wykonawcy lub wyznaczonego punktu serwisowego ocenia w siedzibie Zamawiającego możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też w punkcie serwisowym.

   3.5  W przypadku potrzeby dokonania naprawy w punkcie serwisowym Wykonawca zabiera sprzęt i dostarcza po naprawie na własny koszt. Ryzyko utraty lub zniszczenia urządzenia w związku z naprawą gwarancyjną ponosi Wykonawca.

   3.6  Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym odnotowane są w Tabeli przebiegu napraw.

   4.  Ograniczenia zakresu zobowiązań gwarancyjnych

   4.1 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku:

· samowolnego dokonywania przez Zamawiającego napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych,

· podłączenia urządzenia do niesprawnej sieci elektrycznej lub do niesprawnych urządzeń współpracujących

· zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami, które wystąpią u Zamawiającego

· naturalnego zużycia części i podzespołów,

· stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, 

· błędów w oprogramowaniu, wirusów

          5. Utrata gwarancji

          5.1 Utrata gwarancji następuje w przypadku:

· zerwania plomb gwarancyjnych przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę

· zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej, o ile nie ma innych dokumentów potwierdzających gwarancję (np. umowa, faktura)

       6. Wyłączenie odpowiedzialności

      6.1 Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego ograniczona jest do wysokości ceny brutto zapłaconej Wykonawcy za urządzenia i/lub elementy będące przedmiotem niniejszych warunków gwarancyjnych i nie obejmują szkód z tytułu utraty danych spowodowanych wadliwym działaniem sprzętu lub jego uszkodzeniem

…...............................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Do niniejszych warunków gwarancji należy dołączyć sporządzone wg załączonych wzorów :

1.wykaz urządzeń objętych kartą gwarancyjną dla dostawy  wg Umowy dostawy nr …........................... / zamówienia objętego prawem opcji nr ….........................*

2.wykaz kompletacyjny komputera objętego dostawą wg umowy nr …............................ / zamówienia objętego prawem opcji

3.tabelę przebiegu napraw

4.formularz zgłoszeniowy naprawy gwarancyjnej

Uwaga: Wykonawca wraz z dostawą dostarcza wypełnione niniejsze Warunki gwarancyjne wraz z załącznikami.

Załącznik nr 1 do warunków gwarancji

WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH KARTĄ GWARANCYJNĄ 

DLA DOSTAW WG UMOWY  NR …................................/ ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRAWEM OPCJI*

 dostarczonych do  SP ZOZ  Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

	Lp.
	Nazwa i typ urządzenia / producent
	Numer seryjny
	Ilość sztuk

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


…..................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

       Załącznik nr 2 do warunków gwarancji

Wykaz kompletacyjny  komputera objętego dostawą

wg umowy nr …................................. / zamówienia objętego prawem opcji nr …...........................

	
	
	 Nr opakowania w dostawie: …................................................



	
	Nazwa urządzenia: …..........................................
	Typ urządzenia: …......................................

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów / wyposażenia
	Typ i producent elementu
	Nr seryjny elementu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Załącznik nr 3 do warunków gwarancji

Tabela przebiegu napraw urządzenia: …...........................................................................................................................

nr seryjny: …...............................................................

Data początku okresu gwarancyjnego: ….......................................................

Okres gwarancji: ….............. miesięcy

	Lp.
	Data zgłoszenia naprawy
	Czas trwania naprawy
	Zakres naprawy
	Przedłużenie terminu gwarancji
	Uwagi
	Poświadczenie

użytkownika

	
	
	od 
	do 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 4 do warunków gwarancji

ZGŁOSZENIE NAPRAWY GWARANCYJNEJ 

	Data zgłoszenia : …....................................

Firma zgłaszająca urządzenie do naprawy: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego

42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: …..................................

Nr telefonu osoby zgłaszającej: …...............................


	Urządzenie zgłaszane do naprawy:  ….........................................................................................................................                                           

Nr fabryczny / inwentarzowy: ….........................................




	Objawy uszkodzenia w/w urządzenia:




	Nr plomby: ….........................................

Nr umowy / zamówienia :  …......................................... z dnia :.............................................................

Załącznik: tabela przebiegu napraw wg Zał. nr 3


…..............................................                                                                …...........................................

(pieczątka Zamawiającego)                                                                      (podpis zgłaszającego)

Uwagi Wykonawcy: ….......................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................

	                                 Wykonawca:

Potwierdzenie przyjęcia do naprawy:

                            …...................................

(data i podpis)
	                                    Zamawiający:

Potwierdzenie odbioru z naprawy i wpisu do tabeli przebiegu napraw:

                           …...................................

(data i podpis)


Załącznik nr  15 do SIWZ

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

dostawy realizowanej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego 

 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 10

Postępowanie nr  SPR.ZP..382.2-2013

zgodnie z Umową nr …............................ z dnia ….......... / Zamówienia objętego prawem opcji*

Wykonawca:

….......................................................................................................................................................................

reprezentowany przez:

1) …..................................................................................

2).......................................................................................

Odbiorca:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego, 42-200 Częstochowa, 

ul. Kilińskiego 10

reprezentowany przez:

1) …..................................................................................

2) …..................................................................................

W dniu: …........................................ dokonano ostatecznego odbioru:

1) ilościowego i jakościowego dostawy – wg załączonego wykazu kompletacyjnego dostawy z dnia …......................

2) technicznego dostawy

3) sprawdzono oznakowania dostarczonych urządzeń naklejkami zawierającymi : nr umowy, telefon, faks i adres e-mail serwisu gwarancyjnego i datę wygaśnięcia gwarancji.

4) Sprawdzono kompletność kart gwarancyjnych, w tym wykazów kompletacyjnych

Podpisy:

Przedstawiciele Wykonawcy:                                                                Przedstawiciele Odbiorcy:

1.  …...............................................                                                      1. …...........................................

2. ….................................................                                                      2. …..........................................

Uwaga:

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za dostawę objętą załączonym wykazem kompletacyjnym, który należy złożyć wraz z tym wykazem i fakturą.

Załączniki: 

Wykaz kompletacyjny dostawy z dnia …...................... 

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 16 do SIWZ

WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH WYKONAWCY

REALIZUJĄCYCH ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

	Lp.
	Adresy punktów serwisowych Wykonawcy 

z terenu województwa śląskiego
	Tel/ faks

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Zobowiązanie (dotyczy Wykonawców nie dysponujących własnymi punktami serwisowymi na terenie województwa śląskiego)

Wobec braku własnego punktu serwisowego na terenie województwa śląskiego, w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązuję się podpisać umowę z firmą serwisową z terenu województwa, która będzie realizowała naprawy gwarancyjne zgodnie z umową oraz Warunkami Gwarancyjnymi SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

Umowa z firmą serwisową, ważna na okres udzielonej gwarancji, będzie zawierać wszystkie warunki realizacji napraw gwarancyjnych zgodnie z ww Warunkami Gwarancji. Umowa zostanie dostarczona na jeden dzień przed terminem wyznaczonym na podpisanie umowy.

................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 17 do SIWZ 

Formularz do oszacowania kosztów wydruku jednej strony

	Zestawienie wg ceneo /skąpiec*, data:

	Oznaczenie modelu
	Oznaczenie w SIWZ
	Symbol wkładu
	Średni koszt wydruku 1 str brutto (gr)

	Drukarka laserowa
	III.2.G
	
	

	Urządzenie wielofunkcyjne
	III.2.H
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…..................................................................

(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)




Załącznik nr  18 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................

Adres Wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................


Data .......................

WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

	Lp.
	Imię i Nazwisko
	Tel. kontaktowe, fax.
	Kwalifikacje / Wykształcenie
	Zakres wykonywanych czynności

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy
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